## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №453 | [18 empty] | Маршрут №453
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по вихідному колектору УОГ КС Долина
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11946 | 50.0164 | 13.8934
2 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11946 | 50.0164 | 13.8934
3 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11946 | 50.0164 | 13.8934
4 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11946 | 50.0164 | 13.8934
5 | [13 empty] | 8246.7518 | 34.5275 | 9.591 | 9138.4352 | 38.2608 | 10.628 | 11946 | 50.0164 | 13.8934
6 | 89.4715 | 5.0117 | 1.2732 | 0.1373 | 0.2304 | 0.0026 | 0.0651 | 0.0545 | 0.0165 | 0.0055 | 1.763 | 1.9687 | 0.7542 | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403 | -12.2 | -4.3 | 0,00024 | 0.0003 | відсутні
7 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403
8 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403
9 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403
10 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403
11 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403
12 | [13 empty] | 8261.0348 | 34.5873 | 9.6076 | 9144.8124 | 38.2875 | 10.6354 | 11557 | 48.3852 | 13.4403
13 | 89.5085 | 5.1494 | 1.1953 | 0.1269 | 0.2004 | 0.0043 | 0.0583 | 0.0469 | 0.0572 | 0.0021 | 1.7002 | 1.9505 | 0.7537 | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637 | -12.2
14 | [13 empty] | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637
15 | [13 empty] | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637
16 | [13 empty] | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637
17 | [13 empty] | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637
18 | [13 empty] | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637
19 | [13 empty] | 8269.1794 | 34.6214 | 9.6171 | 9157.8773 | 38.3422 | 10.6506 | 11577 | 48.4694 | 13.4637
20 | 89.4152 | 5.0773 | 1.1763 | 0.1221 | 0.1899 | 0.004 | 0.0571 | 0.0461 | 0.0833 | 0.0051 | 1.7769 | 2.0467 | 0.755 | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188 | -12
21 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188
22 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188
23 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188
24 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188
25 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188
26 | [13 empty] | 8252.4602 | 34.5514 | 9.5976 | 9135.3302 | 38.2478 | 10.6244 | 11538 | 48.3076 | 13.4188
27 | 89.5699 | 5.0191 | 1.1711 | 0.1242 | 0.1965 | 0.0015 | 0.0574 | 0.0468 | 0.0136 | 0.0048 | 1.7731 | 2.022 | 0.7524 | 8230.152 | 34.458 | 9.5717 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11528 | 48.2664 | 13.4073 | -10.5
28 | [13 empty] | 8230.152 | 34.458 | 9.5717 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11528 | 48.2664 | 13.4073
29 | [13 empty] | 8230.152 | 34.458 | 9.5717 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11528 | 48.2664 | 13.4073
30 | [13 empty] | 8230.152 | 34.458 | 9.5717 | 9111.5173 | 38.1481 | 10.5967 | 11528 | 48.2664 | 13.4073
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8254.8248 | 34.5613 | 9.6004 | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №453
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №453 |  | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
Івано-Франківська | ГРС КС-АГНКС, лінія на ТОК | 9140.6804 | 38.2702 | 10.6306
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата