## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8503.4156 | 35.6021 | 9.8895 | 9413.0602 | 39.4106 | 10.9474 | 12070 | 50.5361 | 14.0378
2 | [13 empty] | 8503.4156 | 35.6021 | 9.8895 | 9413.0602 | 39.4106 | 10.9474 | 12070 | 50.5361 | 14.0378
3 | [13 empty] | 8503.4156 | 35.6021 | 9.8895 | 9413.0602 | 39.4106 | 10.9474 | 12070 | 50.5361 | 14.0378
4 | [13 empty] | 8503.4156 | 35.6021 | 9.8895 | 9413.0602 | 39.4106 | 10.9474 | 12070 | 50.5361 | 14.0378
5 | [13 empty] | 8503.4156 | 35.6021 | 9.8895 | 9413.0602 | 39.4106 | 10.9474 | 12070 | 50.5361 | 14.0378
6 | 92.7761 | 3.5192 | 1.4228 | 0.2481 | 0.4283 | 0.0015 | 0.1297 | 0.1099 | 0.1601 | 0.0018 | 0.5827 | 0.6198 | 0.738 | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167 | -8.4 | -1.4 | 0,00032 | 0.00031 | відсутні
7 | [13 empty] | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167
8 | [13 empty] | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167
9 | [13 empty] | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167
10 | [13 empty] | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167
11 | [13 empty] | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167
12 | [13 empty] | 8519.7527 | 35.6705 | 9.9085 | 9434.0309 | 39.4984 | 10.9718 | 12052 | 50.4602 | 14.0167
13 | 93.248 | 3.3105 | 1.3574 | 0.2402 | 0.4281 | 0.0011 | 0.1316 | 0.1102 | 0.0392 | 0.0032 | 0.5775 | 0.553 | 0.7315 | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852 | -8.7
14 | [13 empty] | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852
15 | [13 empty] | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852
16 | [13 empty] | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852
17 | [13 empty] | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852
18 | [13 empty] | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852
19 | [13 empty] | 8465.248 | 35.4423 | 9.8451 | 9371.6682 | 39.2373 | 10.8993 | 12025 | 50.3468 | 13.9852
20 | 92.8868 | 3.3774 | 1.4248 | 0.2618 | 0.4722 | 0.0015 | 0.1337 | 0.111 | 0.0503 | 0.0032 | 0.6366 | 0.6407 | 0.7356 | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734 | -2.3
21 | [13 empty] | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734
22 | [13 empty] | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734
23 | [13 empty] | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734
24 | [13 empty] | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734
25 | [13 empty] | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734
26 | [13 empty] | 8482.5644 | 35.5148 | 9.8652 | 9389.7489 | 39.313 | 10.9203 | 12015 | 50.3044 | 13.9734
27 | 92.7743 | 3.8615 | 1.3108 | 0.2155 | 0.3693 | 0.0013 | 0.1064 | 0.0868 | 0.0377 | 0.0028 | 0.5974 | 0.6362 | 0.7326 | 8457.9394 | 35.4117 | 9.8366 | 9363.4758 | 39.203 | 10.8897 | 12006 | 50.2649 | 13.9625 | -5.7
28 | [13 empty] | 8457.9394 | 35.4117 | 9.8366 | 9363.4758 | 39.203 | 10.8897 | 12006 | 50.2649 | 13.9625
29 | [13 empty] | 8457.9394 | 35.4117 | 9.8366 | 9363.4758 | 39.203 | 10.8897 | 12006 | 50.2649 | 13.9625
30 | [13 empty] | 8457.9394 | 35.4117 | 9.8366 | 9363.4758 | 39.203 | 10.8897 | 12006 | 50.2649 | 13.9625
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8486.1709 | 35.5299 | 9.8694 | 9394.9557 | 39.3348 | 10.9263
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9394.9557 | 39.3348 | 10.9263
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9394.6452 | 39.3335 | 10.926
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9391.7791 | 39.3215 | 10.9226
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9397.177 | 39.3441 | 10.9289
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9397.177 | 39.3441 | 10.9289
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9396.5082 | 39.3413 | 10.9281
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9396.1977 | 39.34 | 10.9278
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата