## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №461 | [18 empty] | Маршрут №461
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8515.9073 | 35.6544 | 9.904 | 9430.5437 | 39.4838 | 10.9677 | 12080 | 50.5753 | 14.0487
2 | [13 empty] | 8515.9073 | 35.6544 | 9.904 | 9430.5437 | 39.4838 | 10.9677 | 12080 | 50.5753 | 14.0487
3 | [13 empty] | 8515.9073 | 35.6544 | 9.904 | 9430.5437 | 39.4838 | 10.9677 | 12080 | 50.5753 | 14.0487
4 | [13 empty] | 8515.9073 | 35.6544 | 9.904 | 9430.5437 | 39.4838 | 10.9677 | 12080 | 50.5753 | 14.0487
5 | [13 empty] | 8515.9073 | 35.6544 | 9.904 | 9430.5437 | 39.4838 | 10.9677 | 12080 | 50.5753 | 14.0487
6 | 94.3004 | 3.1655 | 1.0373 | 0.1716 | 0.2765 | 0.0006 | 0.0979 | 0.0966 | 0.0464 | 0.004 | 0.4938 | 0.3094 | 0.7189 | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914 | -3 | -0.2 | 0,00032 | 0.00031 | відсутні
7 | [13 empty] | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914
8 | [13 empty] | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914
9 | [13 empty] | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914
10 | [13 empty] | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914
11 | [13 empty] | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914
12 | [13 empty] | 8392.0895 | 35.136 | 9.76 | 9294.2822 | 38.9133 | 10.8093 | 12030 | 50.3689 | 13.9914
13 | 94.2725 | 3.1771 | 1.0412 | 0.1729 | 0.2799 | 0.0034 | 0.0994 | 0.0967 | 0.0448 | 0.0043 | 0.4969 | 0.3109 | 0.7192 | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922 | -5.3
14 | [13 empty] | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
15 | [13 empty] | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
16 | [13 empty] | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
17 | [13 empty] | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
18 | [13 empty] | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
19 | [13 empty] | 8394.3586 | 35.1455 | 9.7626 | 9296.6945 | 38.9234 | 10.8121 | 12031 | 50.3719 | 13.9922
20 | 94.2641 | 3.1968 | 1.036 | 0.1722 | 0.2787 | 0.0009 | 0.0978 | 0.0949 | 0.0539 | 0.0046 | 0.5018 | 0.2983 | 0.7192 | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955 | -1.9
21 | [13 empty] | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955
22 | [13 empty] | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955
23 | [13 empty] | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955
24 | [13 empty] | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955
25 | [13 empty] | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955
26 | [13 empty] | 8396.556 | 35.1547 | 9.7652 | 9299.0591 | 38.9333 | 10.8148 | 12034 | 50.3837 | 13.9955
27 | 94.1166 | 3.1786 | 1.0422 | 0.1983 | 0.3524 | 0.0041 | 0.1316 | 0.1271 | 0.0618 | 0.0036 | 0.4891 | 0.2946 | 0.7227 | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247 | -5.1
28 | [13 empty] | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247
29 | [13 empty] | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247
30 | [13 empty] | 8435.5834 | 35.3181 | 9.8106 | 9340.9526 | 39.1087 | 10.8635 | 12059 | 50.489 | 14.0247
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8428.4419 | 35.2882 | 9.8023 | 9334.1217 | 39.0801 | 10.8556
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В. о. начальника Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Фрищин В. О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №461
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №461 |  | 9334.1217 | 39.0801 | 10.8556
Івано-Франківська | ГРС с.Солотвине | 9334.1217 | 39.0801 | 10.8556
В. о. начальника Долинського ЛВУМГ |  | Фрищин В. О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата