## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №161 | [18 empty] | Маршрут №161
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Чернігівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Чернігівгаз", ПАТ "Київоблгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ "Фактор Нафтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Чернігівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ-Брянськ-Москва"
Свідоцтво № 74/2014 чинне до 01.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
2 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11560 | 48.4 | 13.4444
6 | 89.9071 | 4.8411 | 1.0938 | 0.118 | 0.2119 | 0.0038 | 0.0561 | 0.0424 | 0.0491 | 0.0038 | 1.7039 | 1.9691 | 0.7506 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11543 | 48.33 | 13.425 | -8.7 | -9.4 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
7 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11543 | 48.33 | 13.425
8 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11543 | 48.33 | 13.425
9 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11543 | 48.33 | 13.425
10 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11543 | 48.33 | 13.425
11 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11543 | 48.33 | 13.425
12 | 88.4909 | 5.2487 | 1.3821 | 0.1474 | 0.2922 | 0.0041 | 0.0761 | 0.0639 | 0.0896 | 0.0041 | 1.49 | 2.7109 | 0.7681 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667 | -8.6 | -9.2 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
13 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667
14 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667
15 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667
16 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667
17 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667
18 | [13 empty] | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9178.8479 | 38.43 | 10.675 | 11493 | 48.12 | 13.3667
19 | 89.9454 | 4.8349 | 1.1208 | 0.119 | 0.203 | 0.0046 | 0.0524 | 0.0385 | 0.0282 | 0.0032 | 1.7079 | 1.942 | 0.7497 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278 | -8.2 | -8.4 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
20 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278
21 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278
22 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278
23 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278
24 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278
25 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11546 | 48.34 | 13.4278
26 | 89.9248 | 4.8432 | 1.0962 | 0.119 | 0.2075 | 0.0044 | 0.0599 | 0.0473 | 0.0567 | 0.003 | 1.6956 | 1.9424 | 0.7507 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11553 | 48.37 | 13.4361 | -8.2 | -8 | 0,0001 | 0.0004 | Відсутні
27 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11553 | 48.37 | 13.4361
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11553 | 48.37 | 13.4361
29 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11553 | 48.37 | 13.4361
30 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11553 | 48.37 | 13.4361
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8247.6594 | 34.5313 | 9.592 | 9130.9116 | 38.2293 | 10.6193
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Чернігівського ЛВУМГ | [8 empty] | Шутішин В.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Лапа І.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Макаров О.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №161
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №161 |  | 9130.9116 | 38.2293 | 10.6193
Київська | Славутич | 9131.437 | 38.2315 | 10.6199
Чернігівська | Іванівка (Черн.) | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
Чернігівська | АГНКС ТОВ "Ітера Україна" Мена | 9131.9864 | 38.2338 | 10.6205
Чернігівська | АГНКС ТОВ Карвен | 9130.6011 | 38.228 | 10.6189
Чернігівська | АГНКС Чернігів-1 | 9134.4943 | 38.2443 | 10.6234
Чернігівська | Березна | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Чернігівська | Брусилів | 9131.8192 | 38.2331 | 10.6203
Чернігівська | В.Зліїв | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Чернігівська | Волосківці | 9131.8431 | 38.2332 | 10.6203
Чернігівська | Гончарівське | 9132.2013 | 38.2347 | 10.6208
Чернігівська | Городня | 9131.9386 | 38.2336 | 10.6204
Чернігівська | Деревини | 9131.9625 | 38.2337 | 10.6205
Чернігівська | Дніпровське | 9131.5803 | 38.2321 | 10.62
Чернігівська | Добрянка | 9129.0725 | 38.2216 | 10.6171
Чернігівська | Ковчин | 9132.1058 | 38.2343 | 10.6206
Чернігівська | Куликівка | 9130.7205 | 38.2285 | 10.619
Чернігівська | Локнисте | 9131.5564 | 38.232 | 10.62
Чернігівська | Любеч | 9131.8669 | 38.2333 | 10.6204
Чернігівська | М.Коцюбинське | 9131.7236 | 38.2327 | 10.6202
Чернігівська | Мена | 9129.9562 | 38.2253 | 10.6181
Чернігівська | Орлівка | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203
Чернігівська | Петрівка | 9131.6281 | 38.2323 | 10.6201
Чернігівська | Покровське/ Жовтневе | 9131.8908 | 38.2334 | 10.6204
Чернігівська | Ріпки | 9131.7714 | 38.2329 | 10.6203
Чернігівська | Снов`янка | 9131.3176 | 38.231 | 10.6197
Чернігівська | Сновськ (Щорс) | 9131.4131 | 38.2314 | 10.6198
Чернігівська | Сосниця | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203
Чернігівська | Т.Шевченка | 9132.2491 | 38.2349 | 10.6208
Чернігівська | Хоробичі | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Чернігівська | Чернігів-2 | 0 | 0 | 0
Чернігівська | Чернігів-3 | 9130.8399 | 38.229 | 10.6192
Начальник Чернігівського ЛВУМГ |  | Шутішин В.О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Лапа І.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Макаров О.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата