## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №840 | [18 empty] | Маршрут №840
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Золотоніським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Черкасигаз", ПАТ "Київоблгаз"
Золотоніський п/м Золотоніське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № РЯ-0127/13 чинне до 04.11.2017р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.3174 | 2.6327 | 0.8775 | 0.1385 | 0.1376 | 0.0018 | 0.0261 | 0.0158 | 0.0119 | 0.0055 | 0.6408 | 0.1944 | 0.7057 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -20.8
2 | 95.1111 | 2.7566 | 0.9294 | 0.1458 | 0.1464 | 0.0018 | 0.0272 | 0.0165 | 0.0122 | 0.0056 | 0.6392 | 0.2082 | 0.7075 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11966 | 50.1 | 13.9167 | -20.4
3 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11966 | 50.1 | 13.9167
4 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11966 | 50.1 | 13.9167
5 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9171.6826 | 38.4 | 10.6667 | 11966 | 50.1 | 13.9167
6 | 95.1041 | 2.7843 | 0.9063 | 0.1418 | 0.138 | 0.0018 | 0.0265 | 0.0159 | 0.0121 | 0.0074 | 0.6365 | 0.2253 | 0.7073 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11961 | 50.08 | 13.9111 | -20.4
7 | 95.0966 | 2.7643 | 0.9242 | 0.1442 | 0.1455 | 0.0018 | 0.0277 | 0.0172 | 0.0126 | 0.0058 | 0.6323 | 0.2278 | 0.7077 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9169.2941 | 38.39 | 10.6639 | 11964 | 50.09 | 13.9139 | -20.9
8 | 95.1309 | 2.7437 | 0.887 | 0.1382 | 0.1337 | 0.0017 | 0.0257 | 0.0153 | 0.0118 | 0.0165 | 0.6684 | 0.2271 | 0.7069 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21
9 | 95.0765 | 2.7872 | 0.9121 | 0.1431 | 0.1387 | 0.0017 | 0.0264 | 0.0159 | 0.0119 | 0.006 | 0.6435 | 0.237 | 0.7076 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.7
10 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11957 | 50.06 | 13.9056
11 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11957 | 50.06 | 13.9056
12 | 95.0765 | 2.7872 | 0.9121 | 0.1431 | 0.1387 | 0.0017 | 0.0264 | 0.0159 | 0.0119 | 0.006 | 0.6435 | 0.237 | 0.7076 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.9
13 | 95.2232 | 2.7204 | 0.8702 | 0.1376 | 0.1327 | 0.0018 | 0.0261 | 0.0156 | 0.0126 | 0.0053 | 0.6372 | 0.2173 | 0.7063 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.4 |  |  |  | 0
14 | 95.3107 | 2.666 | 0.8506 | 0.135 | 0.1303 | 0.0018 | 0.0259 | 0.0155 | 0.0123 | 0.0054 | 0.6357 | 0.2108 | 0.7055 | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -20.2
15 | 95.3917 | 2.6178 | 0.8307 | 0.1312 | 0.1268 | 0.0018 | 0.0249 | 0.0149 | 0.0119 | 0.0057 | 0.6432 | 0.1994 | 0.7047 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21.4
16 | 95.2137 | 2.7428 | 0.8694 | 0.1355 | 0.131 | 0.0019 | 0.0251 | 0.0151 | 0.0116 | 0.0055 | 0.641 | 0.2074 | 0.7062 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.5 |  | 0,000 | 0
17 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.06 | 13.9056
18 | [13 empty] | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.06 | 13.9056
19 | 95.1647 | 2.7698 | 0.8856 | 0.1383 | 0.1341 | 0.0017 | 0.0255 | 0.0156 | 0.0119 | 0.0055 | 0.6379 | 0.2094 | 0.7067 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11961 | 50.08 | 13.9111 | -20.6
20 | 95.2583 | 2.7003 | 0.8709 | 0.1365 | 0.1331 | 0.0018 | 0.0255 | 0.0155 | 0.0121 | 0.0065 | 0.6382 | 0.2013 | 0.7059 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -21.5
21 | 95.4444 | 2.5752 | 0.8275 | 0.1303 | 0.1274 | 0.0017 | 0.0246 | 0.0151 | 0.0116 | 0.0062 | 0.6456 | 0.1904 | 0.7043 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -20.2
22 | 95.3363 | 2.6318 | 0.8557 | 0.1374 | 0.1352 | 0.0017 | 0.0268 | 0.0164 | 0.0131 | 0.0066 | 0.6432 | 0.1958 | 0.7055 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9150.1864 | 38.31 | 10.6417 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -20.4
23 | 95.4387 | 2.5799 | 0.8337 | 0.1324 | 0.1313 | 0.0018 | 0.0244 | 0.0169 | 0.0139 | 0.0056 | 0.6282 | 0.1932 | 0.7046 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -20.1
24 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11954 | 50.05 | 13.9028
25 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11954 | 50.05 | 13.9028
26 | 95.4597 | 2.5671 | 0.825 | 0.1298 | 0.1275 | 0.0017 | 0.0234 | 0.0161 | 0.0128 | 0.0054 | 0.6413 | 0.1902 | 0.7043 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -19.9
27 | 95.3809 | 2.616 | 0.8415 | 0.1329 | 0.1307 | 0.0017 | 0.024 | 0.0164 | 0.0135 | 0.0055 | 0.6393 | 0.1976 | 0.705 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -20.7
28 | [13 empty] | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11954 | 50.05 | 13.9028
29 | 95.4517 | 2.559 | 0.8288 | 0.1313 | 0.1288 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0161 | 0.0131 | 0.0056 | 0.6441 | 0.196 | 0.7044 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -21
30 | 95.5066 | 2.5237 | 0.8144 | 0.1292 | 0.1268 | 0.0016 | 0.0236 | 0.016 | 0.0129 | 0.0059 | 0.6466 | 0.1927 | 0.7039 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11947 | 50.02 | 13.8944 | -20.7
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8258.8613 | 34.5782 | 9.6051 | 9155.1067 | 38.3306 | 10.6474
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Золотоніського ЛВУМГ | [8 empty] | Коваль В.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Куліш Т.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №840
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №840 |  | 9154.3423 | 38.3274 | 10.6465
Київська | Гейсиха П | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466
Київська | Медвин П | 9154.199 | 38.3268 | 10.6463
Київська | Петрівське П | 9154.2707 | 38.3271 | 10.6464
Черкаська | Пальміра (Привітне) П | 9154.414 | 38.3277 | 10.6466
Начальник Золотоніського ЛВУМГ |  | Коваль В.М. |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Куліш Т.В. |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище | підпис | дата
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище | підпис | дата