## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №632 | [18 empty] | Маршрут №632
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та "Ставрополь - Москва" 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11823 | 49.5 | 13.75
2 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11823 | 49.5 | 13.75
3 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11823 | 49.5 | 13.75
4 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11823 | 49.5 | 13.75
5 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11823 | 49.5 | 13.75
6 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11823 | 49.5 | 13.75
7 | 92.0269 | 4.0304 | 1.1012 | 0.1512 | 0.2416 | 0.0088 | 0.0591 | 0.0514 | 0.1125 | 0.0063 | 1.7626 | 0.448 | 0.7318 | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11837 | 49.56 | 13.7667
8 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11837 | 49.56 | 13.7667
9 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11837 | 49.56 | 13.7667
10 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11837 | 49.56 | 13.7667
11 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11837 | 49.56 | 13.7667
12 | [13 empty] | 8333.3335 | 34.89 | 9.6917 | 9226.6171 | 38.63 | 10.7306 | 11837 | 49.56 | 13.7667
13 | 92.1026 | 3.9842 | 1.0828 | 0.1464 | 0.2317 | 0.0094 | 0.0572 | 0.0484 | 0.1001 | 0.0064 | 1.7664 | 0.4644 | 0.7308 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
14 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
15 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
16 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
17 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
18 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
19 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11825 | 49.51 | 13.7528
20 | 92.0824 | 3.9174 | 1.065 | 0.1405 | 0.2233 | 0.0061 | 0.0542 | 0.0475 | 0.0958 | 0.0112 | 1.8653 | 0.4913 | 0.7305 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
21 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
22 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
23 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
24 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
25 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
26 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
27 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
28 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11797 | 49.39 | 13.7194
29 | 92.1939 | 3.962 | 1.0703 | 0.1408 | 0.2218 | 0.007 | 0.0591 | 0.0473 | 0.0914 | 0.0078 | 1.8248 | 0.3738 | 0.7292 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11828 | 49.52 | 13.7556
30 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11828 | 49.52 | 13.7556
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8312.2911 | 34.8019 | 9.6672 | 9203.7357 | 38.5342 | 10.7039
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №632
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №632 |  | 9203.7357 | 38.5342 | 10.7039
Луганська | Новопсков | 9203.7357 | 38.5342 | 10.7039
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата