## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №635 | [18 empty] | Маршрут №635
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11863 | 49.67 | 13.7972
2 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11863 | 49.67 | 13.7972
3 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11863 | 49.67 | 13.7972
4 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11863 | 49.67 | 13.7972
5 | [13 empty] | 8361.995 | 35.01 | 9.725 | 9257.6671 | 38.76 | 10.7667 | 11863 | 49.67 | 13.7972
6 | 91.8741 | 4.1109 | 1.1144 | 0.1535 | 0.2544 | 0.0108 | 0.0648 | 0.056 | 0.1322 | 0.0057 | 1.7033 | 0.5199 | 0.7341 | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11842 | 49.58 | 13.7722
7 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11842 | 49.58 | 13.7722
8 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11842 | 49.58 | 13.7722
9 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11842 | 49.58 | 13.7722
10 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11842 | 49.58 | 13.7722
11 | [13 empty] | 8350.0527 | 34.96 | 9.7111 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11842 | 49.58 | 13.7722
12 | 91.8905 | 4.1184 | 1.1445 | 0.1562 | 0.2547 | 0.0106 | 0.0626 | 0.0546 | 0.1204 | 0.0061 | 1.7293 | 0.4521 | 0.7335 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
13 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
14 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
15 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
16 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
17 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
18 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9248.1132 | 38.72 | 10.7556 | 11852 | 49.62 | 13.7833
19 | 91.7755 | 4.0595 | 1.2038 | 0.1584 | 0.2614 | 0.0084 | 0.0681 | 0.058 | 0.1591 | 0.0053 | 1.8118 | 0.4307 | 0.7355 | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
20 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
21 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
22 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
23 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
24 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
25 | [13 empty] | 8369.1603 | 35.04 | 9.7333 | 9264.8325 | 38.79 | 10.775 | 11856 | 49.64 | 13.7889
26 | 91.8283 | 4.1166 | 1.1244 | 0.1529 | 0.2467 | 0.0096 | 0.0693 | 0.0551 | 0.1517 | 0.0141 | 1.8714 | 0.3599 | 0.7338 | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11852 | 49.62 | 13.7833 | 16.2
27 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11852 | 49.62 | 13.7833
28 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11852 | 49.62 | 13.7833
29 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11852 | 49.62 | 13.7833
30 | [13 empty] | 8354.8296 | 34.98 | 9.7167 | 9250.5017 | 38.73 | 10.7583 | 11852 | 49.62 | 13.7833
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8357.9346 | 34.993 | 9.7203 | 9253.1051 | 38.7409 | 10.7614
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №635
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №635 |  | 9253.1051 | 38.7409 | 10.7614
Луганська | Білокуракіне | 9253.5112 | 38.7426 | 10.7618
Луганська | Писарівка | 9251.2182 | 38.733 | 10.7592
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата