## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
2 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
3 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
4 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
5 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
6 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
7 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
8 | [13 empty] | 8433.4577 | 35.3092 | 9.8081 | 9328.9865 | 39.0586 | 10.8496 | 11683 | 48.9148 | 13.5874
9 | 88.5501 | 4.2795 | 2.1315 | 0.2553 | 0.5553 | 0.0056 | 0.1226 | 0.1141 | 0.0866 | 0.0088 | 2.6875 | 1.2031 | 0.7683 | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
10 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
11 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
12 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
13 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
14 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
15 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
16 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
17 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
18 | [13 empty] | 8441.7695 | 35.344 | 9.8178 | 9337.9432 | 39.0961 | 10.86 | 11692 | 48.95 | 13.5972
19 | 88.6346 | 4.2734 | 2.1259 | 0.2543 | 0.5633 | 0.0064 | 0.097 | 0.0943 | 0.0548 | 0.0085 | 2.6721 | 1.2154 | 0.7664 | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824 | -8.1 | -1.9
20 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
21 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
22 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
23 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
24 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
25 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
26 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
27 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
28 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
29 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
30 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8431.4991 | 35.301 | 9.8058 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472
Луганська | Красноріченськ | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата