## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.1293 | 4.0466 | 1.1067 | 0.153 | 0.2449 | 0.008 | 0.0678 | 0.0538 | 0.1072 | 0.0088 | 1.6809 | 0.393 | 0.7311 | 8347.1149 | 34.9477 | 9.7077 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11862 | 49.6645 | 13.7957
2 | [13 empty] | 8347.1149 | 34.9477 | 9.7077 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11862 | 49.6645 | 13.7957
3 | [13 empty] | 8347.1149 | 34.9477 | 9.7077 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11862 | 49.6645 | 13.7957
4 | [13 empty] | 8347.1149 | 34.9477 | 9.7077 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11862 | 49.6645 | 13.7957
5 | [13 empty] | 8347.1149 | 34.9477 | 9.7077 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11862 | 49.6645 | 13.7957
6 | [13 empty] | 8347.1149 | 34.9477 | 9.7077 | 9242.1421 | 38.695 | 10.7486 | 11862 | 49.6645 | 13.7957
7 | 92.0347 | 4.132 | 1.0996 | 0.1509 | 0.2468 | 0.0076 | 0.0686 | 0.0555 | 0.0846 | 0.0099 | 1.6901 | 0.4197 | 0.7313 | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786 | -8.1 | -0.5 | 0,0002 | 0.003 | відс
8 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
9 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
10 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
11 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
12 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
13 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
14 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
15 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
16 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
17 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
18 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
19 | [13 empty] | 8342.123 | 34.9268 | 9.7019 | 9236.6725 | 38.6721 | 10.7423 | 11854 | 49.6297 | 13.786
20 | 91.9377 | 4.1038 | 1.0923 | 0.1538 | 0.2471 | 0.0059 | 0.0698 | 0.0579 | 0.1267 | 0.0103 | 1.758 | 0.4367 | 0.7329 | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
21 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
22 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
23 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
24 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
25 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
26 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
27 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
28 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
29 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
30 | [13 empty] | 8215.0092 | 34.3946 | 9.5541 | 9241.3205 | 38.6916 | 10.7477 | 11847 | 49.5994 | 13.7776
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8298.0798 | 34.7424 | 9.6507 | 9239.467 | 38.6838 | 10.7455
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9239.467 | 38.6838 | 10.7455
Луганська | Сиротине (побут) | 9239.467 | 38.6838 | 10.7455
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата