## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №651 | [18 empty] | Маршрут №651
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.0693 | 4.0612 | 1.1302 | 0.1544 | 0.2464 | 0.0057 | 0.0688 | 0.0552 | 0.1012 | 0.0096 | 1.698 | 0.4 | 0.7316 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
2 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
3 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
4 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
5 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
6 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
7 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
8 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
9 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
10 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
11 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
12 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
13 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
14 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
15 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
16 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
17 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
18 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
19 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11859 | 49.6533 | 13.7926
20 | 91.8742 | 4.1561 | 1.0918 | 0.159 | 0.261 | 0.0072 | 0.0731 | 0.0608 | 0.1227 | 0.0103 | 1.745 | 0.4388 | 0.7336 | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847 | -8.2 | -1.4 | 0,0001 | 0.0002 | відс
21 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
22 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
23 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
24 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
25 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
26 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
27 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
28 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
29 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
30 | [13 empty] | 8354.9729 | 34.9806 | 9.7168 | 9250.2151 | 38.7288 | 10.758 | 11853 | 49.6249 | 13.7847
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8350.1004 | 34.9602 | 9.7112 | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №651
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №651 |  | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521
Луганська | Новоастрахань | 9245.1754 | 38.7077 | 10.7521
Луганська | к-п ім.Артема /Федчине | 9245.1993 | 38.7078 | 10.7522
Луганська | к-п Перемога /Смолянинове | 9245.0799 | 38.7073 | 10.752
Луганська | к-п Родіна /с. Чабанівка | 9245.4382 | 38.7088 | 10.7524
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата