## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.0467 | 4.0002 | 1.1114 | 0.1542 | 0.2485 | 0.01 | 0.0682 | 0.0543 | 0.0975 | 0.0084 | 1.7441 | 0.4565 | 0.7318 | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9226.9515 | 38.6314 | 10.7309 | 11837 | 49.5591 | 13.7664
2 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9226.9515 | 38.6314 | 10.7309 | 11837 | 49.5591 | 13.7664
3 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9226.9515 | 38.6314 | 10.7309 | 11837 | 49.5591 | 13.7664
4 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9226.9515 | 38.6314 | 10.7309 | 11837 | 49.5591 | 13.7664
5 | [13 empty] | 8333.2857 | 34.8898 | 9.6916 | 9226.9515 | 38.6314 | 10.7309 | 11837 | 49.5591 | 13.7664
6 | 91.9176 | 4.1483 | 1.1259 | 0.1568 | 0.2529 | 0.018 | 0.0712 | 0.0576 | 0.1154 | 0.008 | 1.7141 | 0.4142 | 0.7332 | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
7 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
8 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
9 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
10 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
11 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
12 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
13 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
14 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
15 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
16 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
17 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
18 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
19 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
20 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
21 | [13 empty] | 8360.538 | 35.0039 | 9.7233 | 9256.3534 | 38.7545 | 10.7651 | 11865 | 49.678 | 13.7995
22 | 91.9542 | 4.1367 | 1.0907 | 0.1558 | 0.2526 | 0.0059 | 0.0733 | 0.0598 | 0.1241 | 0.0121 | 1.7154 | 0.4194 | 0.7329 | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
23 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
24 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
25 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
26 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
27 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
28 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
29 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
30 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8354.6146 | 34.9791 | 9.7164 | 9249.9762 | 38.7278 | 10.7577
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9249.9762 | 38.7278 | 10.7577
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9249.2597 | 38.7248 | 10.7569
Луганська | Мирна Долина | 9249.5702 | 38.7261 | 10.7573
Луганська | Попасне | 9250.0957 | 38.7283 | 10.7579
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата