## паспорт
[6 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.2325 | 3.9795 | 1.0937 | 0.1518 | 0.2483 | 0.0089 | 0.0669 | 0.0547 | 0.11 | 0.0062 | 1.6779 | 0.3696 | 0.736 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
2 | [12 empty] | 0.7357 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
3 | [12 empty] | 0.736 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
4 | [12 empty] | 0.7358 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
5 | [12 empty] | 0.7356 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
6 | [12 empty] | 0.7354 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
7 | [12 empty] | 0.7352 | 8345.1086 | 34.9393 | 9.7054 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11865 | 49.6776 | 13.7993
8 | 91.9994 | 4.1308 | 1.0919 | 0.145 | 0.239 | 0.0085 | 0.0688 | 0.0557 | 0.1102 | 0.0094 | 1.703 | 0.4383 | 0.7352 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826 |  |  | 0,0001 | 0.002 | відс
9 | [12 empty] | 0.7354 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
10 | [12 empty] | 0.7355 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
11 | [12 empty] | 0.7356 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
12 | [12 empty] | 0.7357 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
13 | [12 empty] | 0.7358 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
14 | [12 empty] | 0.7358 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
15 | [12 empty] | 0.7362 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
16 | [12 empty] | 0.7359 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
17 | [12 empty] | 0.7352 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
18 | [12 empty] | 0.7358 | 8344.3442 | 34.9361 | 9.7045 | 9238.9655 | 38.6817 | 10.7449 | 11851 | 49.6173 | 13.7826
19 | 91.9333 | 4.1663 | 1.1207 | 0.1562 | 0.2503 | 0.0059 | 0.0716 | 0.0595 | 0.1236 | 0.0106 | 1.7066 | 0.3954 | 0.7366 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027 | -8.1 | -1.9
20 | [12 empty] | 0.7364 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
21 | [12 empty] | 0.7366 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
22 | [12 empty] | 0.7366 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
23 | [12 empty] | 0.7443 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
24 | [12 empty] | 0.7705 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
25 | [12 empty] | 0.7704 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
26 | [12 empty] | 0.7715 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
27 | [12 empty] | 0.7551 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
28 | [12 empty] | 0.7364 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
29 | [12 empty] | 0.736 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
30 | [12 empty] | 0.7481 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8352.059 | 34.9684 | 9.7134 | 9247.3489 | 38.7168 | 10.7547
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9247.3489 | 38.7168 | 10.7547
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9251.0272 | 38.7322 | 10.7589
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9247.2056 | 38.7162 | 10.7545
Луганська | Рубіжне (місто) | 9246.9668 | 38.7152 | 10.7542
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата