## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №654 | [18 empty] | Маршрут №654
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.297 | 3.9381 | 1.0826 | 0.1498 | 0.2453 | 0.0085 | 0.066 | 0.0539 | 0.1094 | 0.0068 | 1.6762 | 0.3664 | 0.7299 | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
2 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
3 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
4 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
5 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
6 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
7 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
8 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
9 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
10 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
11 | [13 empty] | 8339.8301 | 34.9172 | 9.6992 | 9234.4274 | 38.6627 | 10.7396 | 11863 | 49.6666 | 13.7963
12 | 92.0019 | 4.1548 | 1.0393 | 0.1455 | 0.2447 | 0.0086 | 0.07 | 0.0585 | 0.104 | 0.0112 | 1.7338 | 0.4277 | 0.7316 | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
13 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
14 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
15 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
16 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
17 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
18 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
19 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
20 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
21 | [13 empty] | 8337.7521 | 34.9085 | 9.6968 | 9231.824 | 38.6518 | 10.7366 | 11845 | 49.5931 | 13.7759
22 | 91.8641 | 4.1739 | 0.1129 | 0.1528 | 0.2502 | 0.0073 | 0.076 | 0.0631 | 0.128 | 0.009 | 1.7146 | 0.4481 | 0.7339 | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906 | -8.1 | -2.5
23 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
24 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
25 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
26 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
27 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
28 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
29 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
30 | [13 empty] | 8360.2514 | 35.0027 | 9.723 | 9255.9474 | 38.7528 | 10.7647 | 11858 | 49.6462 | 13.7906
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8344.8219 | 34.9381 | 9.705 | 9239.5626 | 38.6842 | 10.7456
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №654
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №654 |  | 9239.5626 | 38.6842 | 10.7456
Луганська | Сєвєродонецьк (на Лисичанськ) | 9239.3954 | 38.6835 | 10.7454
Луганська | Сєвєродонецьк (побут) | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата