## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов", "Ставрополь - Москва"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9039.2664 | 37.8456 | 10.5127 | 11759 | 49.2345 | 13.6763
2 | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9039.2664 | 37.8456 | 10.5127 | 11759 | 49.2345 | 13.6763
3 | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9039.2664 | 37.8456 | 10.5127 | 11759 | 49.2345 | 13.6763
4 | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9039.2664 | 37.8456 | 10.5127 | 11759 | 49.2345 | 13.6763
5 | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9039.2664 | 37.8456 | 10.5127 | 11759 | 49.2345 | 13.6763
6 | [13 empty] | 8157.3757 | 34.1533 | 9.487 | 9039.2664 | 37.8456 | 10.5127 | 11759 | 49.2345 | 13.6763
7 | 91.9538 | 3.0643 | 1.2607 | 0.1942 | 0.2668 | 0.0027 | 0.0599 | 0.0409 | 0.0212 | 0.0073 | 2.5652 | 0.563 | 0.7315 | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11652 | 48.7829 | 13.5508 |  |  | 0,0002 | 0.002 | відс
8 | [13 empty] | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11652 | 48.7829 | 13.5508
9 | [13 empty] | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11652 | 48.7829 | 13.5508
10 | [13 empty] | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11652 | 48.7829 | 13.5508
11 | [13 empty] | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11652 | 48.7829 | 13.5508
12 | [13 empty] | 8199.1259 | 34.3281 | 9.5356 | 9080.4195 | 38.0179 | 10.5605 | 11652 | 48.7829 | 13.5508
13 | 93.4821 | 2.8296 | 0.9445 | 0.1412 | 0.1805 | 0.0022 | 0.0412 | 0.0283 | 0.0105 | 0.0103 | 1.8853 | 0.4443 | 0.7182 | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
14 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
15 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
16 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
17 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
18 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
19 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
20 | [13 empty] | 8171.9214 | 34.2142 | 9.5039 | 9053.6927 | 37.906 | 10.5294 | 11725 | 49.0894 | 13.6359
21 | 92.9727 | 2.8749 | 1.0468 | 0.1626 | 0.2178 | 0.0032 | 0.0519 | 0.0353 | 0.024 | 0.0103 | 2.1284 | 0.4721 | 0.723 | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
22 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
23 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
24 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
25 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
26 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
27 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
28 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
29 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
30 | [13 empty] | 8185.3923 | 34.2706 | 9.5196 | 9067.3069 | 37.963 | 10.5453 | 11703 | 48.9974 | 13.6104
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8178.3225 | 34.241 | 9.5114 | 9060.1176 | 37.9329 | 10.5369
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 9060.1176 | 37.9329 | 10.5369
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 9058.2308 | 37.925 | 10.5347
Луганська | Новоайдар | 9060.1893 | 37.9332 | 10.537
Луганська | Розквіт | 9059.0667 | 37.9285 | 10.5357
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 9060.5237 | 37.9346 | 10.5374
Луганська | Щастя (місто) | 9059.9266 | 37.9321 | 10.5367
Луганська | р-п ім.Артема | 9057.5859 | 37.9223 | 10.534
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 9060.9536 | 37.9364 | 10.5379
Луганська | р-п ім.Суворова | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата