## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9252.3169 | 38.7376 | 10.7604 | 11870 | 49.6967 | 13.8046
2 | [13 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9252.3169 | 38.7376 | 10.7604 | 11870 | 49.6967 | 13.8046
3 | [13 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9252.3169 | 38.7376 | 10.7604 | 11870 | 49.6967 | 13.8046
4 | [13 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9252.3169 | 38.7376 | 10.7604 | 11870 | 49.6967 | 13.8046
5 | [13 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9252.3169 | 38.7376 | 10.7604 | 11870 | 49.6967 | 13.8046
6 | [13 empty] | 8356.597 | 34.9874 | 9.7187 | 9252.3169 | 38.7376 | 10.7604 | 11870 | 49.6967 | 13.8046
7 | 92.2209 | 4.0207 | 1.0748 | 0.151 | 0.2446 | 0.0088 | 0.0754 | 0.0582 | 0.1098 | 0.0071 | 1.6243 | 0.4044 | 0.7308 | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
8 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
9 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
10 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
11 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
12 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
13 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
14 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
15 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
16 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
17 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
18 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
19 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
20 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
21 | [13 empty] | 8348.7868 | 34.9547 | 9.7096 | 9244.0768 | 38.7031 | 10.7509 | 11868 | 49.687 | 13.8019
22 | 91.9454 | 4.1398 | 1.1129 | 0.1549 | 0.2513 | 0.0083 | 0.0759 | 0.0627 | 0.1148 | 0.01 | 1.6926 | 0.4314 | 0.7331 | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
23 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
24 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
25 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
26 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
27 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
28 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
29 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
30 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8352.8233 | 34.9716 | 9.7143 | 9248.2804 | 38.7207 | 10.7558
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9248.2804 | 38.7207 | 10.7558
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9248.2804 | 38.7207 | 10.7558
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата