## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11758 | 49.23 | 13.675
2 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11758 | 49.23 | 13.675
3 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11758 | 49.23 | 13.675
4 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11758 | 49.23 | 13.675
5 | [13 empty] | 8041.9415 | 33.67 | 9.3528 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11758 | 49.23 | 13.675
6 | 97.6938 | 0.391 | 0.236 | 0.123 | 0.0939 | 0.001 | 0.082 | 0.0339 | 0.0936 | 0.0091 | 0.9405 | 0.303 | 0.6908 | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
7 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
8 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
9 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
10 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
11 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
12 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
13 | [13 empty] | 8037.1645 | 33.65 | 9.3472 | 8916.1174 | 37.33 | 10.3694 | 11773 | 49.29 | 13.6917
14 | 97.5195 | 0.4192 | 0.2627 | 0.1217 | 0.1043 | 0.001 | 0.0829 | 0.0362 | 0.1081 | 0.0064 | 1.0436 | 0.2953 | 0.6924 | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11766 | 49.26 | 13.6833
15 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11766 | 49.26 | 13.6833
16 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11766 | 49.26 | 13.6833
17 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11766 | 49.26 | 13.6833
18 | [13 empty] | 8039.553 | 33.66 | 9.35 | 8920.8944 | 37.35 | 10.375 | 11766 | 49.26 | 13.6833
19 | 97.6513 | 0.3854 | 0.2252 | 0.1199 | 0.0881 | 0.001 | 0.0816 | 0.0324 | 0.109 | 0.0065 | 0.9813 | 0.3191 | 0.6913 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
20 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
21 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
22 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
23 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
24 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
25 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11763 | 49.25 | 13.6806
26 | 97.6313 | 0.3894 | 0.2328 | 0.1197 | 0.092 | 0.001 | 0.0817 | 0.0341 | 0.1015 | 0.008 | 0.9936 | 0.3158 | 0.6913 | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
27 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
28 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
29 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
30 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8036.6391 | 33.6478 | 9.3466 | 8916.0219 | 37.3296 | 10.3693
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8916.0219 | 37.3296 | 10.3693
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8916.0219 | 37.3296 | 10.3693
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | 2017-06-30
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | 2017-06-30
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата