## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
2 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
3 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
4 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
5 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
6 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
7 | [13 empty] | 8006.7356 | 33.5226 | 9.3118 | 8876.3018 | 37.1633 | 10.3231 | 11629 | 48.6901 | 13.525
8 | 94.3713 | 2.7419 | 0.2273 | 0.0158 | 0.0241 | 0.0022 | 0.0797 | 0.0077 | 0.0001 | 0.0074 | 2.4659 | 0.0566 | 0.7027 | 8011.0826 | 33.5408 | 9.3169 | 8880.8399 | 37.1823 | 10.3284 | 11627 | 48.6784 | 13.5218
9 | [13 empty] | 8011.0826 | 33.5408 | 9.3169 | 8880.8399 | 37.1823 | 10.3284 | 11627 | 48.6784 | 13.5218
10 | [13 empty] | 8011.0826 | 33.5408 | 9.3169 | 8880.8399 | 37.1823 | 10.3284 | 11627 | 48.6784 | 13.5218
11 | [13 empty] | 8011.0826 | 33.5408 | 9.3169 | 8880.8399 | 37.1823 | 10.3284 | 11627 | 48.6784 | 13.5218
12 | [13 empty] | 8011.0826 | 33.5408 | 9.3169 | 8880.8399 | 37.1823 | 10.3284 | 11627 | 48.6784 | 13.5218 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
13 | 94.4564 | 2.7139 | 0.2258 | 0.0158 | 0.0237 | 0.0023 | 0.0716 | 0.0094 | 0.001 | 0.0078 | 2.4163 | 0.056 | 0.7022 | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
14 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
15 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
16 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
17 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
18 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
19 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
20 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
21 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
22 | [13 empty] | 8011.7991 | 33.5438 | 9.3177 | 8881.7475 | 37.1861 | 10.3295 | 11632 | 48.7028 | 13.5286
23 | 94.4619 | 2.7453 | 0.2294 | 0.0162 | 0.0239 | 0.0019 | 0.0438 | 0.0062 | 0.0001 | 0.0074 | 2.4086 | 0.0553 | 0.7016 | 8007.0461 | 33.5239 | 9.3122 | 8876.6601 | 37.1648 | 10.3236 | 11631 | 48.6948 | 13.5263
24 | [13 empty] | 8007.0461 | 33.5239 | 9.3122 | 8876.6601 | 37.1648 | 10.3236 | 11631 | 48.6948 | 13.5263
25 | [13 empty] | 8007.0461 | 33.5239 | 9.3122 | 8876.6601 | 37.1648 | 10.3236 | 11631 | 48.6948 | 13.5263
26 | [13 empty] | 8007.0461 | 33.5239 | 9.3122 | 8876.6601 | 37.1648 | 10.3236 | 11631 | 48.6948 | 13.5263
27 | 94.4471 | 2.7419 | 0.2284 | 0.0154 | 0.0239 | 0.0015 | 0.0319 | 0.0061 | 0.0002 | 0.007 | 2.4396 | 0.057 | 0.7014 | 8000.9316 | 33.4983 | 9.3051 | 8870.0202 | 37.137 | 10.3158 | 11623 | 48.6641 | 13.5178
28 | [13 empty] | 8000.9316 | 33.4983 | 9.3051 | 8870.0202 | 37.137 | 10.3158 | 11623 | 48.6641 | 13.5178
29 | [13 empty] | 8000.9316 | 33.4983 | 9.3051 | 8870.0202 | 37.137 | 10.3158 | 11623 | 48.6641 | 13.5178
30 | [13 empty] | 8000.9316 | 33.4983 | 9.3051 | 8870.0202 | 37.137 | 10.3158 | 11623 | 48.6641 | 13.5178
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8008.718 | 33.5309 | 9.3141 | 8878.4037 | 37.1721 | 10.3256
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8878.4037 | 37.1721 | 10.3256
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8878.4037 | 37.1721 | 10.3256
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата