## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
2 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
3 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
4 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
5 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
6 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
7 | [13 empty] | 8280.453 | 34.6686 | 9.6302 | 9165.2337 | 38.373 | 10.6592 | 11549 | 48.3532 | 13.4314
8 | 89.0859 | 5.1332 | 1.3188 | 0.141 | 0.2338 | 0.002 | 0.0784 | 0.0604 | 0.0657 | 0.0046 | 1.7127 | 2.1635 | 0.7595 | 8283.9879 | 34.6834 | 9.6343 | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635 | 11547 | 48.3442 | 13.4289
9 | [13 empty] | 8283.9879 | 34.6834 | 9.6343 | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635 | 11547 | 48.3442 | 13.4289
10 | [13 empty] | 8283.9879 | 34.6834 | 9.6343 | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635 | 11547 | 48.3442 | 13.4289
11 | [13 empty] | 8283.9879 | 34.6834 | 9.6343 | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635 | 11547 | 48.3442 | 13.4289
12 | [13 empty] | 8283.9879 | 34.6834 | 9.6343 | 9168.9597 | 38.3886 | 10.6635 | 11547 | 48.3442 | 13.4289
13 | 89.2545 | 5.0243 | 1.2835 | 0.1384 | 0.2299 | 0.002 | 0.1265 | 0.0683 | 0.0735 | 0.0054 | 1.7283 | 2.0654 | 0.7588 | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл.
14 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
15 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
16 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
17 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
18 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
19 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
20 | [13 empty] | 8294.3299 | 34.7267 | 9.6463 | 9180.281 | 38.436 | 10.6767 | 11566 | 48.4257 | 13.4516
21 | 89.2457 | 5.053 | 1.2846 | 0.1386 | 0.2311 | 0.0016 | 0.1063 | 0.066 | 0.0797 | 0.0049 | 1.7143 | 2.0742 | 0.7587 | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
22 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
23 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
24 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
25 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
26 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
27 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
28 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
29 | [13 empty] | 8293.2312 | 34.7221 | 9.645 | 9179.1346 | 38.4312 | 10.6753 | 11566 | 48.4235 | 13.451
30 | 89.409 | 5.0544 | 1.2344 | 0.13 | 0.2071 | 0.0066 | 0.0695 | 0.053 | 0.0966 | 0.0051 | 1.7366 | 1.9977 | 0.7562 | 8279.5215 | 34.6647 | 9.6291 | 9167.0012 | 38.3804 | 10.6612 | 11566 | 48.4265 | 13.4518
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8288.2155 | 34.7011 | 9.6392 | 9173.7366 | 38.4086 | 10.6691
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9173.7366 | 38.4086 | 10.6691
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9175.2175 | 38.4148 | 10.6708
Львівська | Звижень | 9173.5456 | 38.4078 | 10.6688
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9173.5933 | 38.408 | 10.6689
Львівська | Новоселище | 9173.8083 | 38.4089 | 10.6691
Львівська | Підкамінь | 9173.7605 | 38.4087 | 10.6691
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9171.3482 | 38.3986 | 10.6663
Львівська | Ремезівці | 9173.665 | 38.4083 | 10.669
Львівська | Стрептів | 9173.665 | 38.4083 | 10.669
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9173.8322 | 38.409 | 10.6692
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9173.8799 | 38.4092 | 10.6692
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата