## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №260 | [18 empty] | Маршрут №260
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДКС Угерсько - ГЗП Угерсько"
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
2 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504
3 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504
4 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504
5 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504
6 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504
7 | [13 empty] | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11909 | 49.8613 | 13.8504
8 | 94.1088 | 3.194 | 0.8141 | 0.1199 | 0.1403 | 0.0019 | 0.0339 | 0.0256 | 0.0348 | 0.0069 | 0.8617 | 0.6581 | 0.7156 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11847 | 49.6 | 13.7778
9 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11847 | 49.6 | 13.7778
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11847 | 49.6 | 13.7778
11 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11847 | 49.6 | 13.7778
12 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11847 | 49.6 | 13.7778
13 | 94.5091 | 3.0111 | 0.7891 | 0.1122 | 0.13 | 0.0019 | 0.0302 | 0.0223 | 0.0253 | 0.0066 | 0.8057 | 0.5565 | 0.712 | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11863 | 49.6682 | 13.7967
14 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11863 | 49.6682 | 13.7967
15 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11863 | 49.6682 | 13.7967
16 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11863 | 49.6682 | 13.7967
17 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11863 | 49.6682 | 13.7967
18 | [13 empty] | 8227.883 | 34.4485 | 9.569 | 9120.7367 | 38.1867 | 10.6074 | 11863 | 49.6682 | 13.7967
19 | 94.9808 | 2.8067 | 0.7396 | 0.1088 | 0.1191 | 0.0018 | 0.0252 | 0.0178 | 0.0233 | 0.0065 | 0.7372 | 0.4332 | 0.7079 | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
20 | [13 empty] | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
21 | [13 empty] | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
22 | [13 empty] | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
23 | [13 empty] | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
24 | [13 empty] | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
25 | [13 empty] | 8218.5919 | 34.4096 | 9.5582 | 9111.3979 | 38.1476 | 10.5966 | 11885 | 49.76 | 13.8222
26 | 95.0475 | 2.815 | 0.7344 | 0.112 | 0.1143 | 0.0014 | 0.0229 | 0.0178 | 0.0325 | 0.0067 | 0.6873 | 0.4082 | 0.7075 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11892 | 49.79 | 13.8306
27 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11892 | 49.79 | 13.8306
28 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11892 | 49.79 | 13.8306
29 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11892 | 49.79 | 13.8306
30 | [13 empty] | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11892 | 49.79 | 13.8306
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8250.43 | 34.5429 | 9.5953 | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Корчак Р.Б. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №260
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №260 |  | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Львівська | Вівня | 9144.6452 | 38.2868 | 10.6352
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Корчак Р.Б. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата