## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №263 | [18 empty] | Маршрут №263
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Стрийським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Угерське ВВР і СП
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Більче-Волиця - Пукеничі" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 018/13 чинне до 04.02.2018р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11655 | 48.7966 | 13.5546
2 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11655 | 48.7966 | 13.5546
3 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11655 | 48.7966 | 13.5546
4 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11655 | 48.7966 | 13.5546
5 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11655 | 48.7966 | 13.5546
6 | 95.8957 | 2.0511 | 0.7295 | 0.126 | 0.1376 | 0.0013 | 0.0366 | 0.0286 | 0.0503 | 0.0085 | 0.7657 | 0.1691 | 0.7023 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556
7 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556
8 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556
9 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556 | 18.3 | 1.6
10 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556
11 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556
12 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11914 | 49.88 | 13.8556
13 | 95.9926 | 2.0543 | 0.7078 | 0.1175 | 0.1276 | 0.0022 | 0.033 | 0.0232 | 0.0243 | 0.0066 | 0.7476 | 0.1633 | 0.7006 | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не виявл
14 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
15 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
16 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564 | 17.2 | 3.3
17 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
18 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
19 | [13 empty] | 8195.0178 | 34.3109 | 9.5308 | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681 | 11914 | 49.8829 | 13.8564
20 | 95.845 | 2.1735 | 0.732 | 0.1219 | 0.1288 | 0.0013 | 0.0318 | 0.0243 | 0.0389 | 0.0089 | 0.7189 | 0.1747 | 0.7021 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839 | 11919 | 49.9044 | 13.8623
21 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839 | 11919 | 49.9044 | 13.8623 | 16.3 | 0.4
22 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839 | 11919 | 49.9044 | 13.8623
23 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839 | 11919 | 49.9044 | 13.8623
24 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839 | 11919 | 49.9044 | 13.8623
25 | [13 empty] | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.5543 | 38.1022 | 10.5839 | 11919 | 49.9044 | 13.8623
26 | 95.9856 | 1.9973 | 0.7061 | 0.1238 | 0.1377 | 0.0013 | 0.0392 | 0.0305 | 0.0614 | 0.0083 | 0.7326 | 0.1762 | 0.702 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583 | -0.2 | -10.8
27 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
28 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
29 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
30 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11916 | 49.89 | 13.8583
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8209.3247 | 34.3708 | 9.5474 | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Керівник Угерського ВВР і СП | [8 empty] | Корчак Р.Б. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Садовська А.Я. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Дурда А.Я. | [10 empty] | 2017-06-30
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №263
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №263 |  | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Львівська | Пукеничі (АГНКС Стрий) | 9098.2852 | 38.0927 | 10.5813
Керівник Угерського ВВР і СП |  | Корчак Р.Б. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Садовська А.Я. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Дурда А.Я. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата