## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №619 | [18 empty] | Маршрут №619
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Миколаївським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз", ТОВ "МГЗ", ТОВ "Сандора", РВУ "Харківавтогаз", ДП НВКГ "Зоря-Машпроект", УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" ПВВГ Ряснопіль
Миколаївське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № РН0050/2015 дійсне до 27.05.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.7521 | 2.9233 | 0.9959 | 0.1495 | 0.1694 | 0.0018 | 0.0334 | 0.0273 | 0.0356 | 0.0047 | 0.6525 | 0.2545 | 0.7116 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11973 | 50.13 | 13.925 | -14.5 | -5
2 | 95.231 | 2.6579 | 0.8717 | 0.138 | 0.1434 | 0.0019 | 0.0271 | 0.02 | 0.0191 | 0.0062 | 0.6615 | 0.2223 | 0.7068 | 8254.5143 | 34.56 | 9.6 | 9152.5749 | 38.32 | 10.6444 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -14.8 | -4.6
3 | 95.3019 | 2.6392 | 0.8549 | 0.1368 | 0.137 | 0.0019 | 0.0246 | 0.0176 | 0.0145 | 0.0065 | 0.6545 | 0.2107 | 0.706 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11949 | 50.03 | 13.8972
4 | 95.3308 | 2.6015 | 0.8424 | 0.1345 | 0.1369 | 0.0019 | 0.0254 | 0.0185 | 0.0154 | 0.0058 | 0.6735 | 0.2134 | 0.7058 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11942 | 50 | 13.8889
5 | 95.3312 | 2.613 | 0.8524 | 0.1353 | 0.1378 | 0.0018 | 0.0255 | 0.018 | 0.0153 | 0.006 | 0.6508 | 0.2129 | 0.7059 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11947 | 50.02 | 13.8944
6 | 95.3536 | 2.583 | 0.8687 | 0.1357 | 0.1388 | 0.0017 | 0.0259 | 0.0197 | 0.0141 | 0.0083 | 0.6429 | 0.2075 | 0.7058 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9145.4095 | 38.29 | 10.6361 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -15.6 | -3.8
7 | 95.3409 | 2.5833 | 0.8707 | 0.1359 | 0.1397 | 0.0017 | 0.0264 | 0.0205 | 0.0157 | 0.0093 | 0.6491 | 0.207 | 0.706 | 8249.7374 | 34.54 | 9.5944 | 9147.798 | 38.3 | 10.6389 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -14.9 | -3.3 | 0 | 0.0002
8 | 95.1404 | 2.709 | 0.9228 | 0.1425 | 0.1466 | 0.0017 | 0.0269 | 0.0205 | 0.0165 | 0.0092 | 0.6445 | 0.2193 | 0.7077 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11959 | 50.07 | 13.9083 | -14.1 | -3
9 | 95.1054 | 2.7508 | 0.9252 | 0.14444 | 0.1463 | 0.0018 | 0.0261 | 0.0196 | 0.015 | 0.0089 | 0.6365 | 0.2199 | 0.7079 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11961 | 50.08 | 13.9111 | -13.5 | -3.1
10 | 95.1334 | 2.7254 | 0.911 | 0.1429 | 0.1464 | 0.0018 | 0.027 | 0.0205 | 0.0171 | 0.008 | 0.6459 | 0.2206 | 0.7077 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11959 | 50.07 | 13.9083
11 | 95.1113 | 2.7599 | 0.8959 | 0.1414 | 0.1413 | 0.0018 | 0.0261 | 0.0196 | 0.0163 | 0.0072 | 0.6443 | 0.2349 | 0.7077 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9162.1287 | 38.36 | 10.6556 | 11954 | 50.05 | 13.9028
12 | 95.078 | 2.7623 | 0.9189 | 0.1429 | 0.1463 | 0.0018 | 0.027 | 0.0206 | 0.0169 | 0.0067 | 0.6368 | 0.2419 | 0.70828 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -15.8 | -3
13 | 95.0997 | 2.7502 | 0.9136 | 0.1407 | 0.1439 | 0.0018 | 0.027 | 0.0206 | 0.0176 | 0.0062 | 0.6328 | 0.2458 | 0.708 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -15.6 | -3
14 | 95.1691 | 2.7195 | 0.8944 | 0.1406 | 0.1421 | 0.0018 | 0.0264 | 0.0201 | 0.0172 | 0.0055 | 0.624 | 0.2393 | 0.7074 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -15.5 | -2.8 |  |  | 0,0000
15 | 95.1479 | 2.7293 | 0.8899 | 0.1403 | 0.1441 | 0.0019 | 0.0273 | 0.0206 | 0.0189 | 0.0047 | 0.6412 | 0.2338 | 0.7076 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -15.8 | -2.6
16 | 95.2806 | 2.6636 | 0.8707 | 0.1392 | 0.1412 | 0.0019 | 0.0268 | 0.0202 | 0.0171 | 0.0045 | 0.6106 | 0.2236 | 0.7065 | 8259.2912 | 34.58 | 9.6056 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11957 | 50.06 | 13.9056 | -15.9 | -2.5
17 | 95.1777 | 2.7434 | 0.8949 | 0.1429 | 0.1438 | 0.0019 | 0.027 | 0.0203 | 0.0173 | 0.0038 | 0.5921 | 0.235 | 0.7075 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11964 | 50.09 | 13.9139
18 | 95.2361 | 2.717 | 0.8815 | 0.1414 | 0.1423 | 0.0019 | 0.027 | 0.0203 | 0.0179 | 0.0033 | 0.5781 | 0.2332 | 0.707 | 8266.4566 | 34.61 | 9.6139 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11964 | 50.09 | 13.9139
19 | 95.2152 | 2.7462 | 0.8826 | 0.1394 | 0.1405 | 0.0018 | 0.0268 | 0.0203 | 0.0191 | 0.0032 | 0.5678 | 0.2371 | 0.7072 | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611 | 11966 | 50.1 | 13.9167 | -15.8 | -3
20 | 95.413 | 2.6412 | 0.8461 | 0.1331 | 0.1346 | 0.0017 | 0.0255 | 0.0194 | 0.0178 | 0.0027 | 0.5454 | 0.2195 | 0.7055 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11964 | 50.09 | 13.9139 | -15.6 | -2.5 | 0,0000 | 0.0002
21 | 95.4316 | 2.656 | 0.8542 | 0.1335 | 0.1336 | 0.0016 | 0.0249 | 0.0188 | 0.016 | 0.0024 | 0.5132 | 0.2143 | 0.7053 | 8261.6797 | 34.59 | 9.6083 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11971 | 50.12 | 13.9222 | -17.1 | -2
22 | 95.2377 | 2.8044 | 0.8963 | 0.1387 | 0.1383 | 0.0015 | 0.0253 | 0.0192 | 0.0162 | 0.0019 | 0.4927 | 0.2278 | 0.707 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11981 | 50.16 | 13.9333 | -17 | -2
23 | 95.1918 | 2.8585 | 0.9119 | 0.1409 | 0.1403 | 0.0015 | 0.0254 | 0.0192 | 0.0158 | 0.0008 | 0.4597 | 0.2343 | 0.7074 | 8287.9527 | 34.7 | 9.6389 | 9186.0133 | 38.46 | 10.6833 | 11990 | 50.2 | 13.9444 | -17.5 | -1.6
24 | 95.2374 | 2.8444 | 0.9122 | 0.1425 | 0.1426 | 0.0016 | 0.0258 | 0.0195 | 0.0154 | 0.0002 | 0.4264 | 0.2319 | 0.7072 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11995 | 50.22 | 13.95
25 | 95.3684 | 2.7797 | 0.8934 | 0.1384 | 0.1372 | 0.0015 | 0.0247 | 0.0186 | 0.0143 | 0.0001 | 0.4056 | 0.218 | 0.7061 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11995 | 50.22 | 13.95
26 | 95.4754 | 2.7219 | 0.8815 | 0.1384 | 0.1382 | 0.0015 | 0.0254 | 0.0192 | 0.0152 | 0.0001 | 0.3703 | 0.2129 | 0.7055 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 12000 | 50.24 | 13.9556 | -18 | -2
27 | 95.4226 | 2.7712 | 0.8983 | 0.1395 | 0.1406 | 0.0014 | 0.0258 | 0.0197 | 0.0162 | 0.0001 | 0.3419 | 0.2229 | 0.7061 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 12007 | 50.27 | 13.9639 | -16.1 | -1.7 |  |  | 0
28 | 95.4485 | 2.7722 | 0.9008 | 0.1416 | 0.1441 | 0.0013 | 0.0269 | 0.0207 | 0.0176 | 0 | 0.3004 | 0.2259 | 0.7061 | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9195.5672 | 38.5 | 10.6944 | 12014 | 50.3 | 13.9722
29 | 95.533 | 2.7373 | 0.8957 | 0.1386 | 0.1398 | 0.0013 | 0.0259 | 0.0199 | 0.0169 | 0 | 0.273 | 0.2185 | 0.7054 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 12016 | 50.31 | 13.975 | -16.2 | -1.5
30 | 95.2955 | 2.6992 | 0.8765 | 0.137 | 0.1364 | 0.0017 | 0.0252 | 0.0191 | 0.0156 | 0.0002 | 0.5829 | 0.2106 | 0.7063 | 8264.0681 | 34.6 | 9.6111 | 9159.7403 | 38.35 | 10.6528 | 11966 | 50.1 | 13.9167 | -16.4 | -2
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8268.5584 | 34.6188 | 9.6163 | 9166.3324 | 38.3776 | 10.6604
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Миколаївського ЛВУМГ | [8 empty] | Литвинюк Є.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Бартальова С.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Бартальов Е.Ю. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №619
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №619 |  | 9166.3324 | 38.3776 | 10.6604
Миколаївська | ГРС Єланець | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615
Миколаївська | ГРС Інгулка | 9167.0489 | 38.3806 | 10.6613
Миколаївська | ГРС Баштанка | 9166.8818 | 38.3799 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Березанка | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Березнегувате | 9166.8101 | 38.3796 | 10.661
Миколаївська | ГРС Веселий Подол | 9166.9534 | 38.3802 | 10.6612
Миколаївська | ГРС Веселинове | 9167.3356 | 38.3818 | 10.6616
Миколаївська | ГРС Вознесенськ | 9167.5744 | 38.3828 | 10.6619
Миколаївська | ГРС Володимирівка | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Горохівка | 9167.0012 | 38.3804 | 10.6612
Миколаївська | ГРС Горохівка, ТОВ "Сандора" | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Грейгове | 9166.9534 | 38.3802 | 10.6612
Миколаївська | ГРС Гур`ївка | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635
Миколаївська | ГРС Дмитрівка | 9167.0489 | 38.3806 | 10.6613
Миколаївська | ГРС Дорошівка | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Кам`янка | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Кандибіне | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616
Миколаївська | ГРС Крива балка Миколаїв | 9167.1206 | 38.3809 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Кубряки | 9166.6907 | 38.3791 | 10.6609
Миколаївська | ГРС Лоцкине | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618
Миколаївська | ГРС МГЗ, ТОВ "МГЗ" | 9166.2369 | 38.3772 | 10.6603
Миколаївська | ГРС МГЗ, с.Галіцинівка | 9166.9773 | 38.3803 | 10.6612
Миколаївська | ГРС Мар`ївка | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615
Миколаївська | ГРС Нова Одеса | 9166.9773 | 38.3803 | 10.6612
Миколаївська | ГРС Нова Одеса (АГНКС), ДП "Укравтогаз" | 9167.3117 | 38.3817 | 10.6616
Миколаївська | ГРС Новий Буг | 9167.0012 | 38.3804 | 10.6612
Миколаївська | ГРС Новоіванівка | 9166.834 | 38.3797 | 10.661
Миколаївська | ГРС Новоєгорівка | 9166.8101 | 38.3796 | 10.661
Миколаївська | ГРС Новомиколаївка | 9166.8818 | 38.3799 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Новосевастопіль | 9167.0728 | 38.3807 | 10.6613
Миколаївська | ГРС Новоукраїнка | 9167.1206 | 38.3809 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Ольшанське ОЦЗ | 9166.8579 | 38.3798 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Ольшанське, побут | 9166.7862 | 38.3795 | 10.661
Миколаївська | ГРС Очаків | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Миколаївська | ГРС Очаків, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9165.6159 | 38.3746 | 10.6596
Миколаївська | ГРС Підлісне | 9167.0728 | 38.3807 | 10.6613
Миколаївська | ГРС Пересадівка | 9167.0489 | 38.3806 | 10.6613
Миколаївська | ГРС Прибузьке | 9167.0251 | 38.3805 | 10.6613
Миколаївська | ГРС Рівне | 9166.7146 | 38.3792 | 10.6609
Миколаївська | ГРС Себіне | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Снігурівка | 9166.9295 | 38.3801 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Олексіївка | 9167.5028 | 38.3825 | 10.6618
Миколаївська | ГРС Ульянівка | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608
Миколаївська | ГРС Червоне Поле | 9167.4789 | 38.3824 | 10.6618
Миколаївська | ГРС Широкий Лан | 9166.9056 | 38.38 | 10.6611
Миколаївська | ГРС Щербані | 9167.2878 | 38.3816 | 10.6616
Миколаївська | ГРС с.Миколо-Гулак | 9167.1684 | 38.3811 | 10.6614
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, місто | 9166.7623 | 38.3794 | 10.6609
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв (АГНКС-1), ДП "Укравтогаз" | 9171.6587 | 38.3999 | 10.6666
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, ДПНВГК "Зоря-Машпроект" | 9163.1796 | 38.3644 | 10.6568
Миколаївська | ГРС-1 Миколаїв, Океан | 9166.6668 | 38.379 | 10.6608
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, місто | 9166.4041 | 38.3779 | 10.6605
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв (АГНКС-2), ДП "Укравтогаз" | 9166.5474 | 38.3785 | 10.6607
Миколаївська | ГРС-2 Миколаїв, УДП "Укрхімтрансаміак" | 0 | 0 | 0
Миколаївська | ГРС смт.Казанка | 9167.24 | 38.3814 | 10.6615
Начальник Миколаївського ЛВУМГ |  | Литвинюк Є.О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Бартальова С.В. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Бартальов Е.Ю. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата