## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №855 | [18 empty] | Маршрут №855 (л)
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", ТОВ "Епіцентр К", ТОВ "Форт", ДП "Укравтогаз"
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 88.5351 | 5.6033 | 2.3069 | 0.224 | 0.4906 | 0.0027 | 0.1015 | 0.0965 | 0.1185 | 0.0004 | 1.1467 | 1.3738 | 0.7707 | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -8.2
2 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 11949 | 50.03 | 13.8972
3 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 11949 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 11949 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 11949 | 50.03 | 13.8972
6 | [13 empty] | 8639.0562 | 36.17 | 10.0472 | 9558.6129 | 40.02 | 11.1167 | 11949 | 50.03 | 13.8972
7 | 88.2094 | 5.7107 | 2.4122 | 0.2391 | 0.5203 | 0.0029 | 0.0998 | 0.0976 | 0.1084 | 0.0005 | 1.1791 | 1.42 | 0.7738 | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -8.3
8 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972
9 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972
10 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972
11 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972
12 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972
13 | [13 empty] | 8658.1639 | 36.25 | 10.0694 | 9577.7206 | 40.1 | 11.1389 | 11949 | 50.03 | 13.8972
14 | 88.0468 | 5.745 | 2.4658 | 0.2414 | 0.5374 | 0.0027 | 0.1032 | 0.1052 | 0.1402 | 0.0002 | 1.1794 | 1.4327 | 0.7763 | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
15 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
16 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
17 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
18 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
19 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
20 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11961 | 50.08 | 13.9111
21 | 87.8263 | 5.7874 | 2.5881 | 0.2572 | 0.5702 | 0.0031 | 0.1119 | 0.1111 | 0.1195 | 0.0003 | 1.2117 | 1.4132 | 0.7785 | 8705.9331 | 36.45 | 10.125 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11976 | 50.14 | 13.9278 | -8.1
22 | [13 empty] | 8705.9331 | 36.45 | 10.125 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11976 | 50.14 | 13.9278
23 | [13 empty] | 8705.9331 | 36.45 | 10.125 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11976 | 50.14 | 13.9278
24 | [13 empty] | 8705.9331 | 36.45 | 10.125 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11976 | 50.14 | 13.9278
25 | [13 empty] | 8705.9331 | 36.45 | 10.125 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11976 | 50.14 | 13.9278
26 | 87.8054 | 5.7631 | 2.557 | 0.254 | 0.5592 | 0.0029 | 0.1089 | 0.1084 | 0.1047 | 0.002 | 1.3241 | 1.4103 | 0.7777 | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9 | -8 |  | 0.0014 | 0.001 | 0
27 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
28 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
29 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
30 | [13 empty] | 8682.0485 | 36.35 | 10.0972 | 9603.9936 | 40.21 | 11.1694 | 11952 | 50.04 | 13.9
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8673.2589 | 36.3132 | 10.087 | 9594.2248 | 40.1691 | 11.1581
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [14 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [14 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №855 (л)
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №855 (л) |  | 9594.2248 | 40.1691 | 11.1581
Полтавська | АГНКС-1 Полтава (г-д Радчкенки-Полтава) | 9592.2902 | 40.161 | 11.1558
Полтавська | АГНКС-2 Полтава ДККР | 9592.2902 | 40.161 | 11.1558
Полтавська | Бречківка ДКК | 9592.6485 | 40.1625 | 11.1563
Полтавська | Мачухи ДКК | 9592.2663 | 40.1609 | 11.1558
Полтавська | Н.Санжари ДКК | 9592.2663 | 40.1609 | 11.1558
Полтавська | Полтава-1, місто | 9594.4876 | 40.1702 | 11.1584
Полтавська | Стасі ДКК | 9592.2663 | 40.1609 | 11.1558
Полтавська | ТОВ "Епіцентр К" | 9593.8666 | 40.1676 | 11.1577
Полтавська | ТОВ "Форт" | 9594.9653 | 40.1722 | 11.1589
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата