## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №880 | [18 empty] | Маршрут №880
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кременчуцьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз", Голтвянська Л.В. ПП
Кременчуцький п/м Кременчуцьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Диканька-Кременчук-Кривий Ріг" (ДККР)
Свідоцтво № 0612 КФ від 30.12.15р. чинне до 20.06.19р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 90.6697 | 4.0575 | 1.3878 | 0.15 | 0.2974 | 0.005 | 0.0623 | 0.0543 | 0.0636 | 0.0003 | 0.6335 | 2.6186 | 0.7546 | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11591 | 48.53 | 13.4806 | -8.3
2 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11591 | 48.53 | 13.4806
3 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11591 | 48.53 | 13.4806
4 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11591 | 48.53 | 13.4806
5 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11591 | 48.53 | 13.4806
6 | [13 empty] | 8283.1758 | 34.68 | 9.6333 | 9176.4595 | 38.42 | 10.6722 | 11591 | 48.53 | 13.4806
7 | 89.5411 | 4.6889 | 1.8044 | 0.1842 | 0.3836 | 0.0044 | 0.0753 | 0.0673 | 0.0587 | 0.0004 | 0.8267 | 2.365 | 0.7638 | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917 | -8.4
8 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917
9 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917
10 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917
11 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917
12 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917
13 | [13 empty] | 8407.3757 | 35.2 | 9.7778 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11687 | 48.93 | 13.5917
14 | 89.9998 | 4.3966 | 1.6311 | 0.1718 | 0.3599 | 0.0049 | 0.0727 | 0.0661 | 0.0763 | 0.0002 | 0.7208 | 2.4998 | 0.7609 | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
15 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
16 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
17 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
18 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
19 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
20 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9260.0555 | 38.77 | 10.7694 | 11651 | 48.78 | 13.55
21 | 90.2239 | 4.2771 | 1.5669 | 0.164 | 0.3412 | 0.005 | 0.0702 | 0.0632 | 0.0624 | 0.0003 | 0.7283 | 2.4975 | 0.7585 | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11634 | 48.71 | 13.5306 | -8.2
22 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11634 | 48.71 | 13.5306
23 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11634 | 48.71 | 13.5306
24 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11634 | 48.71 | 13.5306
25 | [13 empty] | 8335.7219 | 34.9 | 9.6944 | 9231.394 | 38.65 | 10.7361 | 11634 | 48.71 | 13.5306
26 | 90.5903 | 4.1067 | 1.4349 | 0.1532 | 0.3138 | 0.0051 | 0.0665 | 0.0586 | 0.0576 | 0.002 | 0.6764 | 2.5349 | 0.7551 | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11610 | 48.61 | 13.5028 | -8.2 |  | 0,0014 | 0.001 | 0
27 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11610 | 48.61 | 13.5028
28 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11610 | 48.61 | 13.5028
29 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11610 | 48.61 | 13.5028
30 | [13 empty] | 8299.895 | 34.75 | 9.6528 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11610 | 48.61 | 13.5028
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8342.0513 | 34.9265 | 9.7018 | 9237.9384 | 38.6774 | 10.7437
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Кременчуцького ЛВУМГ | [8 empty] | Кучерук В.М. | [14 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Кучерук Н.М. | [14 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний економіст із збуту | [8 empty] | Кривулькін І.В. | [14 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [9 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №880
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №880 |  | 9237.9384 | 38.6774 | 10.7437
Полтавська | Кобеляки ДКК, лінія на місто | 9238.034 | 38.6778 | 10.7438
Полтавська | Ліщинівка ДКК | 9237.604 | 38.676 | 10.7433
Полтавська | С.Маячка ДКК | 9237.4607 | 38.6754 | 10.7432
Полтавська | лінія на АГНКС ПП Голтвянська | 9239.3715 | 38.6834 | 10.7454
Начальник Кременчуцького ЛВУМГ |  | Кучерук В.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Кучерук Н.М. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний економіст із збуту |  | Кривулькін І.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата