## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №96 | [18 empty] | Маршрут №96
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11835 | 49.55 | 13.7639
2 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11835 | 49.55 | 13.7639
3 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11835 | 49.55 | 13.7639
4 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11835 | 49.55 | 13.7639
5 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11835 | 49.55 | 13.7639
6 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11835 | 49.55 | 13.7639
7 | 92.4126 | 4.0706 | 1.0031 | 0.1388 | 0.1946 | 0.005 | 0.0547 | 0.0434 | 0.0626 | 0.0064 | 1.2887 | 0.7196 | 0.7288 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11835 | 49.55 | 13.7639 | 0.3 | 2.4
8 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11835 | 49.55 | 13.7639 |  |  | менше 0,006 | 0.0002 | відсут.
9 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11835 | 49.55 | 13.7639
10 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11835 | 49.55 | 13.7639
11 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11835 | 49.55 | 13.7639
12 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11835 | 49.55 | 13.7639
13 | 92.3161 | 4.119 | 1.0211 | 0.1394 | 0.1952 | 0.0049 | 0.0542 | 0.0404 | 0.0579 | 0.0289 | 1.3293 | 0.6935 | 0.7292 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11832 | 49.54 | 13.7611 | -3 | -4.24
14 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11832 | 49.54 | 13.7611
15 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11832 | 49.54 | 13.7611
16 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11832 | 49.54 | 13.7611
17 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11832 | 49.54 | 13.7611
18 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11832 | 49.54 | 13.7611
19 | 92.0583 | 4.2937 | 1.0903 | 0.1496 | 0.2137 | 0.0052 | 0.0596 | 0.0444 | 0.0754 | 0.0029 | 1.2659 | 0.7411 | 0.7323 | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889 | -2.2 | -1.4
20 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
21 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
22 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
23 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
24 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
25 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
26 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
27 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
28 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
29 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
30 | [13 empty] | 8345.2757 | 34.94 | 9.7056 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11856 | 49.64 | 13.7889
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8325.4754 | 34.8571 | 9.6825 | 9227.047 | 38.6318 | 10.7311
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | 2017-07-04
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | 2017-07-04
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | 2017-07-04
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №96
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №96 |  | 9227.047 | 38.6318 | 10.7311
Полтавська | ГРС Скороходове | 9227.047 | 38.6318 | 10.7311
Полтавська | ГРС Чутове | 0 | 0 | 0
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | 2017-07-04
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | 2017-07-04
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левадний С.А. |  |  | 2017-07-04
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата