## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №98 | [18 empty] | Маршрут №98
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Диканський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Єфремівка-Диканька-Київ" (ЄДК)
Свідоцтво № 186-13 чинне до 05.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 89.7877 | 3.6416 | 1.0248 | 0.1454 | 0.2396 | 0.0048 | 0.0727 | 0.066 | 0.1193 | 0.0034 | 4.3862 | 0.5086 | 0.743 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722 | -2.3 | 1.9
2 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
3 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
4 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
5 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
6 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
7 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
8 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722 |  |  | менше 0,006 | 0.0002 | відсут.
9 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
10 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
11 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
12 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11412 | 47.78 | 13.2722
13 | 89.6279 | 3.6437 | 1.0491 | 0.1506 | 0.2441 | 0.005 | 0.0777 | 0.0673 | 0.1241 | 0.0047 | 4.4873 | 0.5135 | 0.7444 | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611 | 5.1 | 2.5
14 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611
15 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611
16 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611
17 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611
18 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611
19 | [13 empty] | 8092.0991 | 33.88 | 9.4111 | 8963.8866 | 37.53 | 10.425 | 11403 | 47.74 | 13.2611
20 | 89.662 | 3.6199 | 1.0387 | 0.1502 | 0.2502 | 0.0051 | 0.0799 | 0.0701 | 0.1426 | 0.0038 | 4.4647 | 0.5129 | 0.7447 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11407 | 47.76 | 13.2667 | 3.6 | -1.3
21 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11407 | 47.76 | 13.2667
22 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11407 | 47.76 | 13.2667
23 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11407 | 47.76 | 13.2667
24 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11407 | 47.76 | 13.2667
25 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8971.052 | 37.56 | 10.4333 | 11407 | 47.76 | 13.2667
26 | 89.3556 | 3.6311 | 1.0551 | 0.1524 | 0.2524 | 0.0051 | 0.0796 | 0.0692 | 0.1557 | 0.0036 | 4.5231 | 0.5171 | 0.7458 | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11403 | 47.74 | 13.2611 | 3.8 | -1.3
27 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11403 | 47.74 | 13.2611
28 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11403 | 47.74 | 13.2611
29 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11403 | 47.74 | 13.2611
30 | [13 empty] | 8099.2645 | 33.91 | 9.4194 | 8973.4405 | 37.57 | 10.4361 | 11403 | 47.74 | 13.2611
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8094.4159 | 33.8897 | 9.4138 | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Диканського ЛВУМГ | [8 empty] | Герасименко І.М. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Горшковоз О.В. | [10 empty] | .07.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Левадний С.А. | [10 empty] | .07.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №98
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №98 |  | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428
Полтавська | ГРС Божкове | 8966.8005 | 37.5422 | 10.4284
Полтавська | ГРС Ковалівка | 8966.4662 | 37.5408 | 10.428
Полтавська | ГРС Рунівщина | 8966.5617 | 37.5412 | 10.4281
Заступник начальника Диканського ЛВУМГ |  | Герасименко І.М. |  |  | .07.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Горшковоз О.В. |  |  | .07.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Левадний С.А. |  |  | .07.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата