## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №621 | [18 empty] | Маршрут №621
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Кегичівським п/м Харківського ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Кегичівський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДК", "ШПК", "ЄДК"
Свідоцтво № 100-272/2014 чинне до 16.12.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6314 | 2.3668 | 0.779 | 0.1217 | 0.1206 | 0.0058 | 0.0228 | 0.0173 | 0.009 | 0.0137 | 0.7449 | 0.1669 | 0.7026 | 8213.9822 | 34.3903 | 9.5529 | 9103.1338 | 38.113 | 10.5869 | 11919 | 49.9021 | 13.8617 | -9.6 | 7.8 | - |  | -
2 | 95.6996 | 2.3476 | 0.7712 | 0.1179 | 0.1164 | 0.0068 | 0.0215 | 0.0178 | 0.0084 | 0.008 | 0.7176 | 0.1671 | 0.7021 | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11922 | 49.9145 | 13.8651 | -9.2 | 8.2
3 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11922 | 49.9145 | 13.8651
4 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11922 | 49.9145 | 13.8651
5 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11922 | 49.9145 | 13.8651
6 | [13 empty] | 8212.7879 | 34.3853 | 9.5515 | 9101.9634 | 38.1081 | 10.5856 | 11922 | 49.9145 | 13.8651
7 | 95.9425 | 2.2071 | 0.703 | 0.1091 | 0.1052 | 0.0136 | 0.0202 | 0.0148 | 0.0079 | 0.0082 | 0.7143 | 0.154 | 0.7 | 8193.5847 | 34.3049 | 9.5291 | 9081.4466 | 38.0222 | 10.5617 | 11913 | 49.8767 | 13.8546 | -8.8 | 8 | 0 | 0.0004
8 | 95.8962 | 2.2356 | 0.7162 | 0.1061 | 0.1024 | 0.009 | 0.0216 | 0.0184 | 0.0089 | 0.0084 | 0.7199 | 0.1573 | 0.7003 | 8195.6149 | 34.3134 | 9.5315 | 9083.5723 | 38.0311 | 10.5642 | 11913 | 49.8768 | 13.8547 | -8.7 | 8.3 |  |  | 0
9 | 95.8699 | 2.2603 | 0.7214 | 0.1112 | 0.1084 | 0.009 | 0.0204 | 0.0154 | 0.0058 | 0.0084 | 0.7114 | 0.1584 | 0.7005 | 8198.4572 | 34.3253 | 9.5348 | 9086.6534 | 38.044 | 10.5678 | 11915 | 49.8871 | 13.8575 | -9 | 9.1
10 | [13 empty] | 8198.4572 | 34.3253 | 9.5348 | 9086.6534 | 38.044 | 10.5678 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
11 | [13 empty] | 8198.4572 | 34.3253 | 9.5348 | 9086.6534 | 38.044 | 10.5678 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
12 | 95.9234 | 2.1994 | 0.6983 | 0.1114 | 0.1089 | 0.0146 | 0.0215 | 0.0165 | 0.0101 | 0.0086 | 0.7353 | 0.152 | 0.7002 | 8193.728 | 34.3055 | 9.5293 | 9081.5182 | 38.0225 | 10.5618 | 11911 | 49.8684 | 13.8523 | -9.3 | 8.4
13 | 96.0155 | 2.1391 | 0.6728 | 0.1061 | 0.1031 | 0.0103 | 0.0206 | 0.0159 | 0.0066 | 0.0127 | 0.7521 | 0.1451 | 0.6991 | 8181.0931 | 34.2526 | 9.5146 | 9067.9518 | 37.9657 | 10.546 | 11902 | 49.8315 | 13.8421 | -9.7 | 9.5
14 | 96.0382 | 2.1461 | 0.672 | 0.1052 | 0.102 | 0.0088 | 0.0199 | 0.0149 | 0.008 | 0.0081 | 0.7293 | 0.1475 | 0.699 | 8182.7411 | 34.2595 | 9.5165 | 9069.7909 | 37.9734 | 10.5482 | 11906 | 49.847 | 13.8464 | -9.7 | 10.1
15 | 95.9924 | 2.1699 | 0.6841 | 0.1061 | 0.1024 | 0.0087 | 0.0194 | 0.0143 | 0.0064 | 0.0083 | 0.7407 | 0.1473 | 0.6993 | 8184.2697 | 34.2659 | 9.5183 | 9071.3912 | 37.9801 | 10.55 | 11905 | 49.8457 | 13.846 | -9.4 | 10
16 | 95.895 | 2.2328 | 0.7056 | 0.1078 | 0.105 | 0.0132 | 0.02 | 0.0152 | 0.0068 | 0.0083 | 0.7396 | 0.1508 | 0.7002 | 8193.0831 | 34.3028 | 9.5286 | 9080.8256 | 38.0196 | 10.561 | 11910 | 49.866 | 13.8517 | -9.5 | 7.7
17 | [13 empty] | 8193.0831 | 34.3028 | 9.5286 | 9080.8256 | 38.0196 | 10.561 | 11910 | 49.866 | 13.8517
18 | [13 empty] | 8193.0831 | 34.3028 | 9.5286 | 9080.8256 | 38.0196 | 10.561 | 11910 | 49.866 | 13.8517
19 | 95.9338 | 2.2009 | 0.7001 | 0.1072 | 0.1057 | 0.0141 | 0.0196 | 0.0154 | 0.0072 | 0.0082 | 0.7319 | 0.1559 | 0.7 | 8190.9335 | 34.2938 | 9.5261 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11909 | 49.8605 | 13.8501 | -9.3 | 7.2
20 | 95.9373 | 2.249 | 0.7212 | 0.1113 | 0.1078 | 0.0132 | 0.0201 | 0.0155 | 0.0068 | 0.0078 | 0.6626 | 0.1475 | 0.7001 | 8203.7118 | 34.3473 | 9.5409 | 9092.4813 | 38.0684 | 10.5746 | 11926 | 49.9309 | 13.8697 | -9.8 | 5.7
21 | 95.888 | 2.2596 | 0.727 | 0.1136 | 0.1096 | 0.0107 | 0.0196 | 0.015 | 0.0063 | 0.0121 | 0.6826 | 0.156 | 0.7005 | 8202.2548 | 34.3412 | 9.5392 | 9090.7855 | 38.0613 | 10.5726 | 11921 | 49.9098 | 13.8638 | -8.5 | 5.9
22 | 95.8924 | 2.2687 | 0.7297 | 0.1142 | 0.1104 | 0.0113 | 0.0206 | 0.0154 | 0.0067 | 0.008 | 0.6669 | 0.1557 | 0.7005 | 8205.6225 | 34.3553 | 9.5431 | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769 | 11925 | 49.9279 | 13.8689 | -8.7 | 6.1 | 0 | 0.0003
23 | 95.8653 | 2.2955 | 0.7321 | 0.1143 | 0.1103 | 0.0118 | 0.0206 | 0.0158 | 0.0091 | 0.0079 | 0.662 | 0.1553 | 0.7008 | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.118 | 38.092 | 10.5811 | 11928 | 49.939 | 13.8719 | -8.7 | 4.8 |  |  | 0
24 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.118 | 38.092 | 10.5811 | 11928 | 49.939 | 13.8719
25 | [13 empty] | 8209.0142 | 34.3695 | 9.5471 | 9098.118 | 38.092 | 10.5811 | 11928 | 49.939 | 13.8719
26 | 95.8947 | 2.2727 | 0.7294 | 0.1155 | 0.1117 | 0.0113 | 0.0225 | 0.0172 | 0.0109 | 0.008 | 0.6516 | 0.1544 | 0.7007 | 8209.8979 | 34.3732 | 9.5481 | 9099.0973 | 38.0961 | 10.5823 | 11930 | 49.9465 | 13.874 | -8.9 | 6.3
27 | 95.8708 | 2.2809 | 0.7413 | 0.1175 | 0.1136 | 0.0094 | 0.02273 | 0.0173 | 0.0125 | 0.0077 | 0.6485 | 0.1578 | 0.701 | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11931 | 49.9528 | 13.8758 | -9.3 | 5
28 | [13 empty] | 8212.7163 | 34.385 | 9.5514 | 9102.1067 | 38.1087 | 10.5858 | 11931 | 49.9528 | 13.8758
29 | 95.9074 | 2.2331 | 0.7204 | 0.115 | 0.1114 | 0.0183 | 0.0209 | 0.015 | 0.0093 | 0.0124 | 0.6815 | 0.1553 | 0.7006 | 8203.5685 | 34.3467 | 9.5408 | 9092.2185 | 38.0673 | 10.5743 | 11922 | 49.9137 | 13.8649 | -9.3 | 4.9
30 | 95.91 | 2.2638 | 0.7342 | 0.1163 | 0.1124 | 0.0093 | 0.022 | 0.0165 | 0.007 | 0.0078 | 0.6465 | 0.1541 | 0.7005 | 8208.632 | 34.3679 | 9.5466 | 9097.7598 | 38.0905 | 10.5807 | 11929 | 49.9461 | 13.8739 | -9 | 7.3
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8202.1593 | 34.3408 | 9.5391 | 9090.6421 | 38.0607 | 10.5724
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Панасюк А.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гусєва С.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з метрології дільниці служби ГВ i М | [8 empty] | Саєнко А.М. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №621
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №621 |  | 9090.6421 | 38.0607 | 10.5724
Харківська | ГРС "Кохановка" | 9090.4988 | 38.0601 | 10.5723
Харківська | ГРС "Сахновщина" | 9090.666 | 38.0608 | 10.5724
Заступник начальника Харківського ЛВУМГ |  | Панасюк А.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гусєва С.В. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з метрології дільниці служби ГВ i М |  | Саєнко А.М. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата