## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №660 | [18 empty] | Маршрут №660
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Центренерго", Шебелинське ВПГКН
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
2 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
3 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
4 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
5 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
6 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
7 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
8 | [13 empty] | 8340.4988 | 34.92 | 9.7 | 9236.171 | 38.67 | 10.7417 | 11899 | 49.82 | 13.8389
9 | 90.4986 | 3.1726 | 1.0415 | 0.1417 | 0.254 | 0.004 | 0.0763 | 0.0683 | 0.1664 | 0.0203 | 2.3502 | 2.2062 | 0.752 | 8107.9107 | 33.9462 | 9.4295 | 8978.289 | 37.5903 | 10.4418 | 11363 | 47.5744 | 13.2151 | -8.8 | -2.5 | 0,0014 | 0.0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8107.9107 | 33.9462 | 9.4295 | 8978.289 | 37.5903 | 10.4418 | 11363 | 47.5744 | 13.2151
11 | [13 empty] | 8107.9107 | 33.9462 | 9.4295 | 8978.289 | 37.5903 | 10.4418 | 11363 | 47.5744 | 13.2151
12 | [13 empty] | 8107.9107 | 33.9462 | 9.4295 | 8978.289 | 37.5903 | 10.4418 | 11363 | 47.5744 | 13.2151
13 | [13 empty] | 8107.9107 | 33.9462 | 9.4295 | 8978.289 | 37.5903 | 10.4418 | 11363 | 47.5744 | 13.2151
14 | [13 empty] | 8107.9107 | 33.9462 | 9.4295 | 8978.289 | 37.5903 | 10.4418 | 11363 | 47.5744 | 13.2151
15 | 90.0287 | 3.4752 | 1.0856 | 0.1417 | 0.2564 | 0.0039 | 0.0798 | 0.0743 | 0.1732 | 0.0399 | 2.6539 | 1.9873 | 0.7538 | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9000.3106 | 37.6825 | 10.4674 | 11377 | 47.6326 | 13.2313 | -8.6 | -2.2
16 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9000.3106 | 37.6825 | 10.4674 | 11377 | 47.6326 | 13.2313
17 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9000.3106 | 37.6825 | 10.4674 | 11377 | 47.6326 | 13.2313
18 | [13 empty] | 8128.7858 | 34.0336 | 9.4538 | 9000.3106 | 37.6825 | 10.4674 | 11377 | 47.6326 | 13.2313
19 | 90.2269 | 3.1556 | 1.056 | 0.1426 | 0.2643 | 0.0029 | 0.0812 | 0.0806 | 0.1754 | 0.0227 | 2.4335 | 2.3583 | 0.7551 | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719 | -8.3 | -1.9 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719
21 | [13 empty] | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719
22 | [13 empty] | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719
23 | [13 empty] | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719
24 | [13 empty] | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719
25 | [13 empty] | 8098.524 | 33.9069 | 9.4186 | 8967.4932 | 37.5451 | 10.4292 | 11326 | 47.419 | 13.1719
26 | 90.209 | 3.1132 | 1.028 | 0.1376 | 0.251 | 0.0026 | 0.0756 | 0.0746 | 0.1552 | 0.037 | 2.4997 | 2.4164 | 0.7544 | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8935.1773 | 37.4098 | 10.3916 | 11290 | 47.2691 | 13.1303 | -8.7 | -2.8
27 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8935.1773 | 37.4098 | 10.3916 | 11290 | 47.2691 | 13.1303
28 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8935.1773 | 37.4098 | 10.3916 | 11290 | 47.2691 | 13.1303
29 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8935.1773 | 37.4098 | 10.3916 | 11290 | 47.2691 | 13.1303
30 | [13 empty] | 8068.2145 | 33.78 | 9.3833 | 8935.1773 | 37.4098 | 10.3916 | 11290 | 47.2691 | 13.1303
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8173.2589 | 34.2198 | 9.5055 | 9050.6355 | 37.8932 | 10.5259
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №660
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №660 |  | 9050.6355 | 37.8932 | 10.5259
Харківська | ГРС Андрiївка | 9039.553 | 37.8468 | 10.513
Харківська | ГРС Нова Гнилиця/ Гракове | 9038.526 | 37.8425 | 10.5118
Харківська | ГРС с. Комсомольське м.Зміїв | 9067.4263 | 37.9635 | 10.5454
Харківська | ГРС с. Комсомольське, Зміївська ТЕС | 9062.1478 | 37.9414 | 10.5393
Харківська | ГРС-2 м. Чугуїв | 9027.4674 | 37.7962 | 10.4989
Харківська | Шебелинський ГПЗ | 9054.6003 | 37.9098 | 10.5305
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата