## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №666 | [18 empty] | Маршрут №666
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
2 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
3 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
4 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
5 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
6 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
7 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11594 | 48.54 | 13.4833
8 | 89.0098 | 4.6801 | 1.5926 | 0.1661 | 0.3338 | 0.0034 | 0.0836 | 0.0757 | 0.1773 | 0.119 | 2.6463 | 1.1124 | 0.7591 | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9242.3093 | 38.6957 | 10.7488 | 11642 | 48.7412 | 13.5392 | -8.4 | -1.7 | 0,0016 | 0.0002 | відсутні
9 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9242.3093 | 38.6957 | 10.7488 | 11642 | 48.7412 | 13.5392
10 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9242.3093 | 38.6957 | 10.7488 | 11642 | 48.7412 | 13.5392
11 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9242.3093 | 38.6957 | 10.7488 | 11642 | 48.7412 | 13.5392
12 | [13 empty] | 8352.4411 | 34.97 | 9.7139 | 9242.3093 | 38.6957 | 10.7488 | 11642 | 48.7412 | 13.5392
13 | 88.876 | 4.6222 | 1.5652 | 0.1629 | 0.326 | 0.0034 | 0.0816 | 0.0733 | 0.1703 | 0.1424 | 2.8846 | 1.0922 | 0.7591 | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489 | -8.7 | -2
14 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
15 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
16 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
17 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
18 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
19 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
20 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
21 | [13 empty] | 8320.7702 | 34.8374 | 9.6771 | 9207.6289 | 38.5505 | 10.7085 | 11598 | 48.5603 | 13.489
22 | 89.1453 | 4.8765 | 1.716 | 0.1787 | 0.3665 | 0.0035 | 0.0885 | 0.0812 | 0.1692 | 0.0663 | 2.194 | 1.1143 | 0.76 | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458 | 11740 | 49.1539 | 13.6539 | -8.3 | -1.5 | 0,0015 | 0.0002 | відсутні
23 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458 | 11740 | 49.1539 | 13.6539
24 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458 | 11740 | 49.1539 | 13.6539
25 | [13 empty] | 8428.8718 | 35.29 | 9.8028 | 9325.7143 | 39.0449 | 10.8458 | 11740 | 49.1539 | 13.6539
26 | 88.7915 | 4.7811 | 1.6105 | 0.1648 | 0.3337 | 0.0033 | 0.0803 | 0.0734 | 0.176 | 0.1045 | 2.7606 | 1.1204 | 0.7603 | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249 | -8.6 | -1.9
27 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
28 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
29 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
30 | [13 empty] | 8350.3154 | 34.9611 | 9.7114 | 9239.7059 | 38.6848 | 10.7458 | 11629 | 48.6898 | 13.5249
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8340.6421 | 34.9206 | 9.7002 | 9229.0295 | 38.6401 | 10.7334
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №666
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №666 |  | 9229.0295 | 38.6401 | 10.7334
Харківська | ГРС с. Введенка | 9232.2778 | 38.6537 | 10.7371
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв (Рогань) | 9226.7127 | 38.6304 | 10.7307
Харківська | ГРС-3 м. Харкiв місто | 9240.3746 | 38.6876 | 10.7466
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата