## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.18 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
2 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
3 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
4 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
5 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
6 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
7 | [13 empty] | 7972.6761 | 33.38 | 9.2722 | 8827.7445 | 36.96 | 10.2667 | 11020 | 46.14 | 12.8167
8 | 87.2804 | 3.7073 | 1.1894 | 0.1614 | 0.2776 | 0.0033 | 0.0921 | 0.0844 | 0.1603 | 0.0313 | 4.5421 | 2.4703 | 0.7722 | 7976.2111 | 33.3948 | 9.2763 | 8829.5836 | 36.9677 | 10.2688 | 11027 | 46.169 | 12.8247 | -8.3 | -2.5
9 | [13 empty] | 7976.2111 | 33.3948 | 9.2763 | 8829.5836 | 36.9677 | 10.2688 | 11027 | 46.169 | 12.8247
10 | [13 empty] | 7976.2111 | 33.3948 | 9.2763 | 8829.5836 | 36.9677 | 10.2688 | 11027 | 46.169 | 12.8247
11 | [13 empty] | 7976.2111 | 33.3948 | 9.2763 | 8829.5836 | 36.9677 | 10.2688 | 11027 | 46.169 | 12.8247
12 | [13 empty] | 7976.2111 | 33.3948 | 9.2763 | 8829.5836 | 36.9677 | 10.2688 | 11027 | 46.169 | 12.8247
13 | 87.3507 | 3.6673 | 1.1813 | 0.1603 | 0.2749 | 0.0033 | 0.0908 | 0.083 | 0.157 | 0.0249 | 4.5456 | 2.4609 | 0.7715 | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229 | -8.6 | -2.2 | 0,0019 | 0.0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
15 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
16 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
17 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
18 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
19 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
20 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
21 | [13 empty] | 7971.267 | 33.3741 | 9.2706 | 8824.329 | 36.9457 | 10.2627 | 11026 | 46.1623 | 12.8229
22 | 87.2133 | 3.7218 | 1.1964 | 0.1608 | 0.28 | 0.0033 | 0.0912 | 0.0855 | 0.1812 | 0.0272 | 4.5486 | 2.4908 | 0.7733 | 7982.9704 | 33.4231 | 9.2842 | 8836.7728 | 36.9978 | 10.2772 | 11029 | 46.1749 | 12.8264 | -8.4 | -1.7
23 | [13 empty] | 7982.9704 | 33.4231 | 9.2842 | 8836.7728 | 36.9978 | 10.2772 | 11029 | 46.1749 | 12.8264
24 | [13 empty] | 7982.9704 | 33.4231 | 9.2842 | 8836.7728 | 36.9978 | 10.2772 | 11029 | 46.1749 | 12.8264
25 | [13 empty] | 7982.9704 | 33.4231 | 9.2842 | 8836.7728 | 36.9978 | 10.2772 | 11029 | 46.1749 | 12.8264
26 | 87.155 | 3.7366 | 1.1941 | 0.1604 | 0.2795 | 0.0033 | 0.0913 | 0.0853 | 0.1848 | 0.0217 | 4.5865 | 2.5015 | 0.7737 | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198 | -8.8 | -2.4 | 0,0017 | 0.0002 | відсутні
27 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
28 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
29 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
30 | [13 empty] | 7981.1313 | 33.4154 | 9.2821 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747 | 11023 | 46.1511 | 12.8198
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7977.7874 | 33.4014 | 9.2782 | 8831.5421 | 36.9759 | 10.2711
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8831.5421 | 36.9759 | 10.2711
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8834.6471 | 36.9889 | 10.2747
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8829.2253 | 36.9662 | 10.2684
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8827.3384 | 36.9583 | 10.2662
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата