## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
2 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
3 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
4 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
5 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
6 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
7 | [13 empty] | 7795.1659 | 32.6368 | 9.0658 | 8649.9237 | 36.2155 | 10.0599 | 11503 | 48.1597 | 13.3777
8 | 97.5719 | 0.0479 | 0.0001 | 2e-05 | 0.0002 | 5e-05 | 0.0043 | 0.005 | 0.0001 | 0.0171 | 2.3087 | 0.0445 | 0.6808 | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888 | 40 | 13.5 | <0,0001 | 0.003 | відсутні
9 | [13 empty] | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888
10 | [13 empty] | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888
11 | [13 empty] | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888
12 | [13 empty] | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888
13 | [13 empty] | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888
14 | [13 empty] | 7799.9906 | 32.657 | 9.0714 | 8655.2977 | 36.238 | 10.0661 | 11512 | 48.1998 | 13.3888
15 | 97.4494 | 0.0476 | 0.0003 | 5e-05 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0043 | 0.005 | 0.0008 | 0.0193 | 2.4314 | 0.04 | 0.6814 | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671 | 40 | 13
16 | [13 empty] | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671
17 | [13 empty] | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671
18 | [13 empty] | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671
19 | [13 empty] | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671
20 | [13 empty] | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671
21 | [13 empty] | 7790.9622 | 32.6192 | 9.0609 | 8645.2662 | 36.196 | 10.0544 | 11494 | 48.1216 | 13.3671
22 | 97.4542 | 0.0465 | 0.0002 | 0.0001 | 7e-05 | 0.0002 | 0.0044 | 0.0052 | 0.0002 | 0.0199 | 2.4309 | 0.0381 | 0.6814 | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671 | 40 | 18.1
23 | [13 empty] | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671
24 | [13 empty] | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671
25 | [13 empty] | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671
26 | [13 empty] | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671
27 | [13 empty] | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671
28 | [13 empty] | 7790.5323 | 32.6174 | 9.0604 | 8644.8124 | 36.1941 | 10.0539 | 11494 | 48.1217 | 13.3671
29 | 97.3992 | 0.0292 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0023 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0231 | 2.4939 | 0.0412 | 0.6795 | 7759.745 | 32.4885 | 9.0246 | 8614.5745 | 36.0675 | 10.0188 | 11451 | 47.9428 | 13.3174 | 40 | 20.2
30 | [13 empty] | 7759.745 | 32.4885 | 9.0246 | 8614.5745 | 36.0675 | 10.0188 | 11451 | 47.9428 | 13.3174
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7791.5593 | 32.6217 | 9.0616 | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Доскоч М.В. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Головний інженер ХЛВУМГ | [8 empty] | Кузьмін Р.Ф. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556
Херсонська | Щасливцеве | 8646.2216 | 36.2 | 10.0556
Начальник Херсонського ЛВУМГ |  | Доскоч М.В. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Головний інженер ХЛВУМГ |  | Кузьмін Р.Ф. |  |  | 2017-07-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2017-07-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата