## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №800 | [18 empty] | Маршрут №800
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Хмельницькгаз"
Гусятинський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № РХ-1274/13 від 07.06.13р. чинне до 06.06.18 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2017р. по 30.06.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 95.6366 | 2.4268 | 0.7887 | 0.1251 | 0.1228 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0166 | 0.0124 | 0.0069 | 0.6655 | 0.1737 | 0.7028 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -20 | 0
2 | 95.4023 | 2.5645 | 0.8493 | 0.1342 | 0.134 | 0.0016 | 0.0246 | 0.0174 | 0.0128 | 0.0091 | 0.6623 | 0.1879 | 0.7049 | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949 | 50.03 | 13.8972 | -19.8 | 0
3 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949 | 50.03 | 13.8972
4 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949 | 50.03 | 13.8972
5 | [13 empty] | 8247.3489 | 34.53 | 9.5917 | 9143.0211 | 38.28 | 10.6333 | 11949 | 50.03 | 13.8972
6 | 95.4877 | 2.5173 | 0.8045 | 0.128 | 0.1242 | 0.0015 | 0.024 | 0.0168 | 0.0129 | 0.0107 | 0.6842 | 0.1882 | 0.7039 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.9 | 0
7 | 95.4594 | 2.505 | 0.8251 | 0.1302 | 0.1301 | 0.0016 | 0.0245 | 0.0172 | 0.0128 | 0.0144 | 0.6891 | 0.1906 | 0.7043 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.5 | 0
8 | 95.4907 | 2.5033 | 0.824 | 0.1301 | 0.13 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0173 | 0.0128 | 0.0076 | 0.6682 | 0.1903 | 0.7041 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -19.5 | 0
9 | 95.4398 | 2.5211 | 0.8302 | 0.1311 | 0.1308 | 0.0015 | 0.0242 | 0.0176 | 0.0129 | 0.0125 | 0.6862 | 0.1921 | 0.7045 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942 | 50 | 13.8889 | -19.7 | 0
10 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942 | 50 | 13.8889
11 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11942 | 50 | 13.8889
12 | 95.624 | 2.4476 | 0.7827 | 0.1245 | 0.1212 | 0.0016 | 0.0231 | 0.0165 | 0.013 | 0.0064 | 0.6596 | 0.1798 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.5 | 0
13 | 95.6224 | 2.4476 | 0.7829 | 0.1246 | 0.1212 | 0.0016 | 0.0232 | 0.0165 | 0.013 | 0.0064 | 0.6609 | 0.1797 | 0.7029 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11940 | 49.99 | 13.8861 | -19.4 | 0
14 | 95.5375 | 2.5114 | 0.7955 | 0.1261 | 0.1213 | 0.0016 | 0.0234 | 0.0166 | 0.0129 | 0.0071 | 0.6542 | 0.1924 | 0.7035 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942 | 50 | 13.8889 | -20 | 0
15 | 95.5949 | 2.4722 | 0.7765 | 0.1231 | 0.1188 | 0.0016 | 0.0228 | 0.016 | 0.0125 | 0.0078 | 0.6719 | 0.1819 | 0.7029 | 8225.8528 | 34.44 | 9.5667 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -19 | 0
16 | 95.5423 | 2.5182 | 0.7903 | 0.1243 | 0.1191 | 0.0015 | 0.0226 | 0.0161 | 0.0121 | 0.007 | 0.6584 | 0.1881 | 0.7034 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942 | 50 | 13.8889 | -19.6 | 0
17 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942 | 50 | 13.8889
18 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11942 | 50 | 13.8889
19 | 95.4518 | 2.5548 | 0.802 | 0.1249 | 0.1203 | 0.0015 | 0.0222 | 0.0155 | 0.0119 | 0.0091 | 0.7019 | 0.1841 | 0.7039 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -19.4 | 0
20 | 95.4195 | 2.576 | 0.8171 | 0.1277 | 0.1237 | 0.0015 | 0.0229 | 0.016 | 0.0123 | 0.0065 | 0.6909 | 0.1859 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11942 | 50 | 13.8889 | -18.8 | 0
21 | 95.4189 | 2.5799 | 0.8192 | 0.1283 | 0.1241 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0161 | 0.0124 | 0.0075 | 0.683 | 0.1862 | 0.7043 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -18.7 | 0
22 | 95.4588 | 2.4988 | 0.8199 | 0.1289 | 0.129 | 0.0015 | 0.024 | 0.0171 | 0.0125 | 0.008 | 0.717 | 0.1845 | 0.7042 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -19.3 | 0
23 | 95.63 | 2.4596 | 0.7863 | 0.1264 | 0.1232 | 0.0015 | 0.0236 | 0.0168 | 0.0134 | 0.0061 | 0.6385 | 0.1746 | 0.7029 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917 | -19.5 | 0
24 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917
25 | [13 empty] | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11945 | 50.01 | 13.8917
26 | 95.6589 | 2.4801 | 0.7885 | 0.1257 | 0.1215 | 0.0015 | 0.0234 | 0.0167 | 0.0134 | 0.006 | 0.5852 | 0.1791 | 0.7028 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11954 | 50.05 | 13.9028 | -18.9 | 0
27 | 95.5603 | 2.5174 | 0.8027 | 0.1282 | 0.1238 | 0.0016 | 0.0237 | 0.0169 | 0.0134 | 0.0061 | 0.6224 | 0.1835 | 0.7035 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11952 | 50.04 | 13.9 | -19.5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [13 empty] | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11952 | 50.04 | 13.9
29 | 95.4655 | 2.5095 | 0.8074 | 0.1297 | 0.1263 | 0.0016 | 0.0245 | 0.0175 | 0.0141 | 0.0071 | 0.7097 | 0.1871 | 0.7041 | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11938 | 49.98 | 13.8833 | -18.6 | 0
30 | 95.7113 | 2.3776 | 0.7526 | 0.1209 | 0.1175 | 0.0015 | 0.023 | 0.0159 | 0.0128 | 0.0067 | 0.6873 | 0.1729 | 0.702 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11933 | 49.96 | 13.8778 | -18.9 | 0
31
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8234.499 | 34.4762 | 9.5767 | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гусятинської ГКС | [8 empty] | Ільницький Р.О. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м | [8 empty] | Тарапата О.І. | [10 empty] | 2017-07-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №800
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №800 |  | 9129.3591 | 38.2228 | 10.6174
Тернопільська | Гусятин (Суходіл) С | 9129.4785 | 38.2233 | 10.6176
Хмельницька | Винківці С | 9129.4068 | 38.223 | 10.6175
Хмельницька | Дашківці С | 9129.383 | 38.2229 | 10.6175
Хмельницька | Деражня С | 9129.3113 | 38.2226 | 10.6174
Хмельницька | Лісоводи С | 9129.2396 | 38.2223 | 10.6173
Хмельницька | Левада С | 9126.6362 | 38.2114 | 10.6143
Хмельницька | Н.Ушиця УПУ | 9129.4546 | 38.2232 | 10.6176
Хмельницька | Чемерівці С | 9129.7651 | 38.2245 | 10.6179
Начальник Гусятинської ГКС |  | Ільницький Р.О.
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис
Начальник ВХАЛ Гусятинського п/м |  | Тарапата О.І.
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис