## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №3 | [18 empty] | Маршрут №3
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Вінницягаз", ПАТ "Хмельницькгаз", ПАТ "Коростишівгаз", РВУ "Київавтогаз", ТОВ ТЕК "Ітера Україна", ТОВ "Альтарф", ВРТП "Укргазенергосервіс", ТОВ "Сігнет-Центр", ТОВ "Газпостачсервіс", ТОВ "ЕККО ГРУП", ТОВ "ЕКО-СФЕРА", ТОВ "УКРФЛОРА ВІННИЦЯ"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Київ" (ДК)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425
2 | [13 empty] | 8270.3498 | 34.6263 | 9.6184 | 9158.6416 | 38.3454 | 10.6515 | 11558 | 48.3931 | 13.4425
3 | 89.5371 | 4.9824 | 1.1883 | 0.1313 | 0.2117 | 0.0043 | 0.0601 | 0.0507 | 0.1282 | 0.0088 | 1.7868 | 1.9104 | 0.7552 | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674 | -3 | -0.9
4 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674
5 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674
6 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674
7 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674
8 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674
9 | [13 empty] | 8279.8081 | 34.6659 | 9.6294 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11580 | 48.4827 | 13.4674
10 | 89.3936 | 5.1332 | 1.1698 | 0.1259 | 0.2018 | 0.0043 | 0.0556 | 0.0454 | 0.0883 | 0.0117 | 1.7932 | 1.9773 | 0.755 | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426 | -6.5 | -4.8
11 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
12 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
13 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
14 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
15 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
16 | [13 empty] | 8263.3277 | 34.5969 | 9.6103 | 9151.2135 | 38.3143 | 10.6429 | 11559 | 48.3935 | 13.4426
17 | 89.4306 | 5.1001 | 1.1587 | 0.1259 | 0.2028 | 0.0041 | 0.0554 | 0.045 | 0.0921 | 0.0123 | 1.778 | 1.9951 | 0.7549 | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393 | -6.3 | -4.4
18 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393
19 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393
20 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393
21 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393 |  |  | менше 0,02 | менше 0,006 | відс
22 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393
23 | [13 empty] | 8260.7721 | 34.5862 | 9.6073 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11556 | 48.3815 | 13.4393
24 | 89.3402 | 5.0909 | 1.2116 | 0.1311 | 0.212 | 0.0042 | 0.0587 | 0.0491 | 0.1191 | 0.0153 | 1.7692 | 1.9986 | 0.7567 | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531 | -4 | -2.3
25 | [13 empty] | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531
26 | [13 empty] | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531
27 | [13 empty] | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531
28 | [13 empty] | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531
29 | [13 empty] | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531
30 | [13 empty] | 8279.7842 | 34.6658 | 9.6294 | 9168.8403 | 38.3881 | 10.6634 | 11568 | 48.4313 | 13.4531
31 | 89.5359 | 5.0249 | 1.1898 | 0.1296 | 0.2101 | 0.0041 | 0.0573 | 0.0469 | 0.0978 | 0.0092 | 1.7627 | 1.9317 | 0.7544 | 8271.1857 | 34.6298 | 9.6194 | 9159.8597 | 38.3505 | 10.6529 | 11574 | 48.4566 | 13.4602 | -4.8 | -2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8270.9469 | 34.6288 | 9.6191 | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Карась О.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №3
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №3 |  | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Вінницька | АГНКС Вінниця 1 | 9158.8565 | 38.3463 | 10.6518
Вінницька | АГНКС ТОВ "ЕККО Груп" | 9159.382 | 38.3485 | 10.6524
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Газпостачсервіс | 9159.2387 | 38.3479 | 10.6522
Вінницька | ГРС Вiнниця Пiвнiчна, Хімпром | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524
Вінницька | ГРС Війтівці | 9159.6208 | 38.3495 | 10.6526
Вінницька | ГРС Вінниця Південна | 9159.5492 | 38.3492 | 10.6526
Вінницька | ГРС Вінниця Північна, місто | 0 | 0 | 0
Вінницька | ГРС Вінниця Східна | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Вінницька | ГРС Глухівці | 9159.382 | 38.3485 | 10.6524
Вінницька | ГРС Гнівань | 9159.1909 | 38.3477 | 10.6521
Вінницька | ГРС Дружба | 9159.9552 | 38.3509 | 10.653
Вінницька | ГРС Калинівка | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Вінницька | ГРС Козятин | 9159.382 | 38.3485 | 10.6524
Вінницька | ГРС Корделівка | 9157.8295 | 38.342 | 10.6506
Вінницька | ГРС Ластівка | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Вінницька | ГРС Люленці | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Вінницька | ГРС Махнівка | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524
Вінницька | ГРС Перемога | 9159.2865 | 38.3481 | 10.6523
Вінницька | ГРС Радівка | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529
Вінницька | ГРС Сальник | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524
Вінницька | ГРС Сальниця | 9159.5492 | 38.3492 | 10.6526
Вінницька | ГРС Сміла, Подорожнє | 9159.5253 | 38.3491 | 10.6525
Вінницька | ГРС Турбів | 9158.546 | 38.345 | 10.6514
Вінницька | ГРС Хмільник | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527
Вінницька | ГРС Хомутинці | 9159.5253 | 38.3491 | 10.6525
Вінницька | ТОВ "ЕКОСФЕРА" с.Калинівка | 9159.6208 | 38.3495 | 10.6526
Вінницька | ТОВ "Укрфлора-Вінниця" | 9159.0954 | 38.3473 | 10.652
Житомирська | АГНКС ТОВ "Альтарф" | 9159.3103 | 38.3482 | 10.6523
Житомирська | ГРС Андрушівка | 9159.6686 | 38.3497 | 10.6527
Житомирська | ГРС Андрушки, ТОВ "Сігнет-Центр" | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Андрушки, побут | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Житомирська | ГРС Бабичівка | 9159.6925 | 38.3498 | 10.6527
Житомирська | ГРС Баранівка | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Житомирська | ГРС Бердичів, АГНКС 1 | 9160.3374 | 38.3525 | 10.6535
Житомирська | ГРС Бердичів, Котельня ВРТП | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 1 | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Житомирська | ГРС Бердичів, лінія 2 | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Василівка | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Великі Коровинці | 9160.0746 | 38.3514 | 10.6532
Житомирська | ГРС Висока Піч | 9159.6925 | 38.3498 | 10.6527
Житомирська | ГРС Врублівка | 9159.5014 | 38.349 | 10.6525
Житомирська | ГРС Вчорайше | 9158.7132 | 38.3457 | 10.6516
Житомирська | ГРС Галіївка | 9161.2211 | 38.3562 | 10.6545
Житомирська | ГРС Глубочиця | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Глубочиця, АГНКС ТОВ ТЕК "Ітера Україна" | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Гришківці | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Гуйва | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Довбиш | 9159.4059 | 38.3486 | 10.6524
Житомирська | ГРС Житомир АГНКС 1 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519
Житомирська | ГРС Житомир, місто | 9159.3103 | 38.3482 | 10.6523
Житомирська | ГРС Житомир, промрайон | 0 | 0 | 0
Житомирська | ГРС Кам`яний Брід | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Житомирська | ГРС Коростишів | 9159.2148 | 38.3478 | 10.6522
Житомирська | ГРС Липне | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Житомирська | ГРС Любар, Філинці | 9160.624 | 38.3537 | 10.6538
Житомирська | ГРС Миропіль | 9158.2355 | 38.3437 | 10.651
Житомирська | ГРС Н.Чортория | 9159.6447 | 38.3496 | 10.6527
Житомирська | ГРС Озерянка | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Першотравенськ | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Житомирська | ГРС Попільня | 9158.9282 | 38.3466 | 10.6518
Житомирська | ГРС Рея | 9159.5492 | 38.3492 | 10.6526
Житомирська | ГРС Романів | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524
Житомирська | ГРС Сінгури | 9159.4059 | 38.3486 | 10.6524
Житомирська | ГРС Садки | 9159.0954 | 38.3473 | 10.652
Житомирська | ГРС Сміла, Іванопіль | 9159.4536 | 38.3488 | 10.6524
Житомирська | ГРС Ст.Котельня | 9159.4059 | 38.3486 | 10.6524
Житомирська | ГРС Студениця | 9159.0715 | 38.3472 | 10.652
Житомирська | ГРС Червоне | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524
Житомирська | ГРС Чуднів | 9159.7641 | 38.3501 | 10.6528
Хмельницька | ГРС Н.Чортория Прислуч | 9159.4775 | 38.3489 | 10.6525
Хмельницька | ГРС Полонне | 9159.9075 | 38.3507 | 10.653
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Карась О.С. |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата