## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №808 | [18 empty] | Маршрут №808
УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Барським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"
Барський п/м Барське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0124/15 чинне до 20.10.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
2 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
3 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
4 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
5 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11935 | 49.97 | 13.8806
6 | 95.7058 | 2.3876 | 0.7592 | 0.1288 | 0.1094 | 0.0014 | 0.0233 | 0.0167 | 0.013 | 0.0073 | 0.668 | 0.1796 | 0.7021 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806
7 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806
8 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806
9 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806
10 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806
11 | [13 empty] | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9111.9711 | 38.15 | 10.5972 | 11935 | 49.97 | 13.8806
12 | 96.0775 | 2.128 | 0.6808 | 0.117 | 0.1 | 0.0014 | 0.0214 | 0.0152 | 0.0114 | 0.0101 | 0.6934 | 0.1438 | 0.6989 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
13 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
14 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
15 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
16 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
17 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
18 | [13 empty] | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918 | 49.9 | 13.8611
19 | 95.9758 | 2.209 | 0.7006 | 0.1199 | 0.1021 | 0.0014 | 0.0222 | 0.0157 | 0.0121 | 0.01 | 0.6807 | 0.1505 | 0.6998 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694 | -18.4
20 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694
21 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694
22 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694
23 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694
24 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694
25 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11926 | 49.93 | 13.8694
26 | 95.8755 | 2.2618 | 0.7263 | 0.1228 | 0.1049 | 0.0013 | 0.0229 | 0.0163 | 0.013 | 0.0084 | 0.67 | 0.1768 | 0.7008 | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798 | 11926 | 49.932 | 13.87 |  |  | 0 | 0 | 0
27 | [13 empty] | 8204.1656 | 34.3492 | 9.5414 | 9096.9477 | 38.0871 | 10.5798 | 11926 | 49.932 | 13.87
28 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11941 | 49.9965 | 13.8879
29 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11941 | 49.9965 | 13.8879
30 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11941 | 49.9965 | 13.8879
31 | [13 empty] | 8233.0182 | 34.47 | 9.575 | 9188.4018 | 38.47 | 10.6861 | 11941 | 49.9965 | 13.8879
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8207.605 | 34.3636 | 9.5454 | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Барського ЛВУМГ | [8 empty] | Мандра В.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Ільницька Г.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №808
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №808 |  | 9108.1257 | 38.1339 | 10.5928
Вінницька | Бар С | 9107.9346 | 38.1331 | 10.5925
Вінницька | Дашкiвцi С (Ялтушківці) | 9108.9377 | 38.1373 | 10.5937
Вінницька | Жмеринка С | 9108.2929 | 38.1346 | 10.5929
Вінницька | РРС-92 ( ПАТ "Укртелеком" Філія "Дирекція первинної мережі Р | 0 | 0 | 0
Начальник Барського ЛВУМГ |  | Мандра В.В. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Ільницька Г.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата