## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №614 | [18 empty] | Маршрут №614
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Криворізьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Криворіжгаз", ПАТ "Дніпропетровськгаз"ТОВ"ІНТЕРПАЙП НІКОТЬЮБ"
Криворізьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "ШДО", "ШДКРІ"
Свідоцтво № ПЄ 0048/2013 чинне до 16.05.2018р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.984 | 2.8081 | 0.9079 | 0.1384 | 0.1412 | 0.0039 | 0.0277 | 0.0194 | 0.0223 |  | 0.704 | 0.2431 | 0.7084 | 8268.6779 | 34.6193 | 9.6165 | 9165.9025 | 38.3758 | 10.6599 | 11951 | 50.0377 | 13.8994
2 | 95.048 | 2.7523 | 0.9078 | 0.1357 | 0.1397 | 0.0036 | 0.0281 | 0.0194 | 0.023 |  | 0.7024 | 0.24 | 0.708 | 8264.9996 | 34.6039 | 9.6122 | 9161.9615 | 38.3593 | 10.6554 | 11950 | 50.0312 | 13.8976
3 | 95.2615 | 2.6264 | 0.8582 | 0.1298 | 0.1336 | 0.003 | 0.0269 | 0.0193 | 0.0225 |  | 0.6938 | 0.2249 | 0.7062 | 8250.024 | 34.5412 | 9.5948 | 9146.0066 | 38.2925 | 10.6368 | 11944 | 50.008 | 13.8911 |  |  |  |  | відсутні
4 | 95.3718 | 2.5613 | 0.8326 | 0.1274 | 0.129 | 0.0024 | 0.0282 | 0.0193 | 0.0233 |  | 0.6913 | 0.2135 | 0.7053 | 8242.978 | 34.5117 | 9.5866 | 9138.483 | 38.261 | 10.6281 | 11942 | 49.9993 | 13.8887 |  |  | <0,0001 | 0.0039
5 | 95.3286 | 2.5788 | 0.8546 | 0.1301 | 0.1389 | 0.0014 | 0.027 | 0.0196 | 0.0228 |  | 0.6841 | 0.214 | 0.7058 | 8249.0686 | 34.5372 | 9.5937 | 9145.0274 | 38.2884 | 10.6357 | 11946 | 50.0176 | 13.8938
6 | 95.1387 | 2.6972 | 0.8891 | 0.1378 | 0.1425 | 0.0017 | 0.0281 | 0.0206 | 0.0223 |  | 0.6847 | 0.2373 | 0.7074 | 8261.3931 | 34.5888 | 9.608 | 9158.1639 | 38.3434 | 10.6509 | 11950 | 50.0322 | 13.8978
7 | 94.8848 | 2.8627 | 0.9222 | 0.1385 | 0.1451 | 0.0016 | 0.0271 | 0.0205 | 0.023 |  | 0.7132 | 0.2612 | 0.7092 | 8272.2367 | 34.6342 | 9.6206 | 9169.6046 | 38.3913 | 10.6643 | 11949 | 50.0299 | 13.8972 | -11.5 | -8
8 | 94.9495 | 2.7818 | 0.9203 | 0.1394 | 0.1487 | 0.0017 | 0.0291 | 0.0205 | 0.0254 |  | 0.7235 | 0.2602 | 0.709 | 8268.2479 | 34.6175 | 9.616 | 9165.3293 | 38.3734 | 10.6593 | 11946 | 50.0157 | 13.8933
9 | 94.8183 | 2.8788 | 0.9469 | 0.1415 | 0.1494 | 0.0011 | 0.0291 | 0.02 | 0.0249 |  | 0.7241 | 0.2659 | 0.7099 | 8277.2047 | 34.655 | 9.6264 | 9174.8831 | 38.4134 | 10.6704 | 11950 | 50.034 | 13.8983
10 | 94.8632 | 2.8527 | 0.9366 | 0.1386 | 0.1496 | 0.0015 | 0.0289 | 0.0206 | 0.0258 |  | 0.7172 | 0.2653 | 0.7096 | 8274.8879 | 34.6453 | 9.6237 | 9172.4469 | 38.4032 | 10.6676 | 11950 | 50.0318 | 13.8977
11 | 94.9671 | 2.7815 | 0.9216 | 0.1366 | 0.1461 | 0.0018 | 0.0279 | 0.0223 | 0.0248 |  | 0.7112 | 0.2591 | 0.7088 | 8268.439 | 34.6183 | 9.6162 | 9165.5681 | 38.3744 | 10.6596 | 11948 | 50.0226 | 13.8952
12 | 94.9766 | 2.784 | 0.9078 | 0.1349 | 0.1431 | 0.0018 | 0.0281 | 0.0198 | 0.0255 |  | 0.7129 | 0.2654 | 0.7086 | 8265.0474 | 34.6041 | 9.6123 | 9161.8899 | 38.359 | 10.6553 | 11944 | 50.0089 | 13.8914
13 | 94.949 | 2.8038 | 0.9166 | 0.1367 | 0.1436 | 0.0017 | 0.0293 | 0.0209 | 0.0246 |  | 0.7119 | 0.2621 | 0.7089 | 8268.3674 | 34.618 | 9.6161 | 9165.4726 | 38.374 | 10.6594 | 11947 | 50.02 | 13.8944 |  |  | <0,0001 | <0,0002
14 | 95.2988 | 2.5641 | 0.8458 | 0.1277 | 0.1362 | 0.0012 | 0.0275 | 0.0186 | 0.0247 |  | 0.7272 | 0.2282 | 0.7059 | 8241.9271 | 34.5073 | 9.5854 | 9137.2171 | 38.2557 | 10.6266 | 11935 | 49.9698 | 13.8805 | -10.7 | -6.8
15 | 95.2935 | 2.5696 | 0.8499 | 0.1304 | 0.1362 | 0.0011 | 0.0274 | 0.0201 | 0.0245 |  | 0.7235 | 0.2238 | 0.706 | 8244.1723 | 34.5167 | 9.588 | 9139.6533 | 38.2659 | 10.6294 | 11938 | 49.9802 | 13.8834
16 | 95.4777 | 2.4452 | 0.8086 | 0.1236 | 0.1308 | 0.001 | 0.0263 | 0.0192 | 0.0242 |  | 0.7351 | 0.2083 | 0.7044 | 8228.6951 | 34.4519 | 9.57 | 9123.0774 | 38.1965 | 10.6101 | 11930 | 49.9468 | 13.8741
17 | 95.4757 | 2.4291 | 0.8179 | 0.1257 | 0.1359 | 0.0007 | 0.0267 | 0.0187 | 0.0232 |  | 0.7368 | 0.2095 | 0.7045 | 8229.5788 | 34.4556 | 9.571 | 9124.0328 | 38.2005 | 10.6113 | 11930 | 49.9473 | 13.8743
18 | 95.4326 | 2.4614 | 0.831 | 0.1247 | 0.1349 | 0.0008 | 0.0257 | 0.0191 | 0.0227 |  | 0.7336 | 0.2135 | 0.7048 | 8232.4927 | 34.4678 | 9.5744 | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149 | 11931 | 49.9534 | 13.8759 |  |  | <0,0001 | 0.0035
19 | 95.3768 | 2.4961 | 0.844 | 0.1273 | 0.1377 | 0.0009 | 0.0268 | 0.0186 | 0.0227 |  | 0.7281 | 0.2211 | 0.7054 | 8237.2935 | 34.4879 | 9.58 | 9132.2491 | 38.2349 | 10.6208 | 11933 | 49.9627 | 13.8785
20 | 95.007 | 2.7541 | 0.9222 | 0.1397 | 0.1465 | 0.0013 | 0.0285 | 0.0213 | 0.025 |  | 0.704 | 0.2501 | 0.7086 | 8268.6301 | 34.6191 | 9.6164 | 9165.807 | 38.3754 | 10.6598 | 11950 | 50.0325 | 13.8979 | -12 | -7.7
21 | 94.8961 | 2.8303 | 0.946 | 0.1428 | 0.151 | 0.0013 | 0.0298 | 0.0218 | 0.0257 |  | 0.696 | 0.2592 | 0.7096 | 8278.3034 | 34.6596 | 9.6277 | 9176.1729 | 38.4188 | 10.6719 | 11955 | 50.0542 | 13.9039
22 | 94.9442 | 2.805 | 0.9258 | 0.1397 | 0.1493 | 0.0013 | 0.029 | 0.0201 | 0.0269 |  | 0.7045 | 0.2542 | 0.7091 | 8272.7621 | 34.6364 | 9.6212 | 9170.2495 | 38.394 | 10.665 | 11952 | 50.0399 | 13.9
23 | 94.9825 | 2.7773 | 0.9218 | 0.1398 | 0.1449 | 0.0014 | 0.028 | 0.0208 | 0.025 |  | 0.7027 | 0.2557 | 0.7087 | 8269.1556 | 34.6213 | 9.617 | 9166.3563 | 38.3777 | 10.6605 | 11950 | 50.0306 | 13.8974
24 | 94.9265 | 2.8069 | 0.9259 | 0.1384 | 0.1461 | 0.0011 | 0.0296 | 0.0207 | 0.0268 |  | 0.7145 | 0.2635 | 0.7092 | 8270.7797 | 34.6281 | 9.6189 | 9168.0282 | 38.3847 | 10.6624 | 11948 | 50.0239 | 13.8955
25 | 95.0405 | 2.7224 | 0.9084 | 0.1347 | 0.1453 | 0.0012 | 0.0276 | 0.021 | 0.0273 |  | 0.7154 | 0.2563 | 0.7083 | 8262.7067 | 34.5943 | 9.6095 | 9159.4298 | 38.3487 | 10.6524 | 11944 | 50.0081 | 13.8911
26 | 94.9689 | 2.7877 | 0.9121 | 0.1385 | 0.1463 | 0.0015 | 0.0282 | 0.0203 | 0.0261 |  | 0.7146 | 0.2557 | 0.7088 | 8267.9613 | 34.6163 | 9.6156 | 9165.0665 | 38.3723 | 10.659 | 11948 | 50.0222 | 13.8951
27 | 94.8908 | 2.8372 | 0.9359 | 0.1421 | 0.1509 | 0.0013 | 0.0298 | 0.0216 | 0.0269 |  | 0.7043 | 0.2592 | 0.7095 | 8276.9897 | 34.6541 | 9.6261 | 9174.7398 | 38.4128 | 10.6702 | 11954 | 50.0472 | 13.902 |  |  | <0,0001 | 0.0028
28 | 94.9044 | 2.813 | 0.9389 | 0.1404 | 0.1612 | 0.0006 | 0.0291 | 0.0215 | 0.0278 |  | 0.7053 | 0.2578 | 0.7096 | 8277.3719 | 34.6557 | 9.6266 | 9175.1697 | 38.4146 | 10.6707 | 11954 | 50.0486 | 13.9024 | -9.6 | -6.8
29 | 94.9591 | 2.7648 | 0.9153 | 0.1459 | 0.161 | 0.001 | 0.0288 | 0.0218 | 0.0279 |  | 0.7173 | 0.2571 | 0.7092 | 8271.6396 | 34.6317 | 9.6199 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11949 | 50.029 | 13.8969
30 | 95.1479 | 2.6368 | 0.8748 | 0.1425 | 0.1508 | 0.001 | 0.0277 | 0.0226 | 0.0265 |  | 0.7203 | 0.249 | 0.7076 | 8255.9951 | 34.5662 | 9.6017 | 9152.2405 | 38.3186 | 10.6441 | 11941 | 49.9939 | 13.8872
31 | 95.1156 | 2.6884 | 0.8749 | 0.138 | 0.1478 | 0.0011 | 0.027 | 0.021 | 0.027 |  | 0.7148 | 0.2445 | 0.7076 | 8258.2164 | 34.5755 | 9.6043 | 9154.629 | 38.3286 | 10.6468 | 11944 | 50.0052 | 13.8903 |  |  |  |  | відсутні
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8260.1988 | 34.5838 | 9.6066 | 9156.8025 | 38.3377 | 10.6494
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Криворізького ЛВУМГ | [8 empty] | Охримчук А.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Степанова О.Г. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Байда Ю.А. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №614
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №614 |  | 9156.8025 | 38.3377 | 10.6494
Дніпропетровська | ГРС м.Марганець | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492
Дніпропетровська | ГРС м.Орджонiкiдзе | 9156.3964 | 38.336 | 10.6489
Дніпропетровська | ГРС с.Веселе | 9156.8502 | 38.3379 | 10.6494
Дніпропетровська | ГРС с.Гуляй Поле | 9155.6799 | 38.333 | 10.6481
Дніпропетровська | ГРС с.Дмитрiвка | 9156.5636 | 38.3367 | 10.6491
Дніпропетровська | ГРС с.Кiрове к-п Котовського | 9156.9458 | 38.3383 | 10.6495
Дніпропетровська | ГРС с.Кам`яне Поле | 9156.6353 | 38.337 | 10.6492
Дніпропетровська | ГРС с.Лозоватка | 9157.3996 | 38.3402 | 10.6501
Дніпропетровська | ГРС с.Лошкарiвка | 9156.3725 | 38.3359 | 10.6489
Дніпропетровська | ГРС с.Новоюлiвка | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489
Дніпропетровська | ГРС с.Олександропіль | 9156.6592 | 38.3371 | 10.6492
Дніпропетровська | ГРС с.Сергiївка | 9155.0828 | 38.3305 | 10.6474
Дніпропетровська | ГРС с.Червоноармiйське Солонянський р-н | 9156.5875 | 38.3368 | 10.6491
Дніпропетровська | ГРС с.Широке | 9156.9219 | 38.3382 | 10.6495
Дніпропетровська | ГРС смт.Софiївка | 9156.4203 | 38.3361 | 10.6489
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, ДП № 9 | 9156.6114 | 38.3369 | 10.6491
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Кривий Ріг, місто | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, Бролерна ф-ка | 9156.4442 | 38.3362 | 10.6489
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, НЗФ | 9157.519 | 38.3407 | 10.6502
Дніпропетровська | ГРС-1 м.Нiкополь, місто | 9156.5158 | 38.3365 | 10.649
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, ЦГЗК | 9157.0174 | 38.3386 | 10.6496
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Кривий Ріг, місто | 9156.9697 | 38.3384 | 10.6496
Дніпропетровська | ГРС-2 м.Нікополь | 9155.7038 | 38.3331 | 10.6481
Дніпропетровська | ГРС-5 м.Кривий Ріг КПВС | 0 | 0 | 0
| ГРС-1А АМКР нитки 1,2 | 9156.8263 | 38.3378 | 10.6494
Начальник Криворізького ЛВУМГ |  | Охримчук А.О. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Степанова О.Г. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Байда Ю.А. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата