## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №21 | [18 empty] | Маршрут №21
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз", ПАТ "Житомиргаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2" (КЗУ-2)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11539 | 48.31 | 13.4194
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9135.8557 | 38.25 | 10.625 | 11539 | 48.31 | 13.4194
3 | 89.803 | 4.883 | 1.14 | 0.125 | 0.2 | 0.004 | 0.052 | 0.044 | 0.104 | 0.005 | 1.709 | 1.924 | 0.7525 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.1 | -1.5
4 | [12 empty] | 0.7525 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.6 | -2.4
5 | [12 empty] | 0.7525 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.6 | -1.9
6 | [12 empty] | 0.7525 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.6 | -2.3
7 | [12 empty] | 0.7525 | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.2 | 0.5
8 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45
9 | [13 empty] | 8256.9028 | 34.57 | 9.6028 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11565 | 48.42 | 13.45
10 | 89.168 | 4.999 | 1.159 | 0.124 | 0.202 | 0.004 | 0.052 | 0.046 | 0.093 | 0.016 | 2.105 | 1.982 | 0.7561 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -3.4 | 0.5
11 | [12 empty] | 0.7561 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -3.3 | 1.8
12 | [12 empty] | 0.7561 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -4.2 | -0.3
13 | [12 empty] | 0.7561 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -3.5 | 0.9
14 | [12 empty] | 0.7561 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694 | -3.9 | -2.2
15 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694
16 | [13 empty] | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11496 | 48.13 | 13.3694
17 | 89.264 | 5.106 | 1.216 | 0.125 | 0.205 | 0.004 | 0.053 | 0.047 | 0.103 | 0.013 | 1.807 | 1.98 | 0.7574 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278 | -4.5 | -1.1
18 | [12 empty] | 0.7574 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278 | -5.4 | -1.7
19 | [12 empty] | 0.7574 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278 | -4.3 | -1.6
20 | [12 empty] | 0.7574 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278 | -4.1 | -2.7
21 | [12 empty] | 0.7574 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278 | -3.4 | -2.5
22 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278
23 | [13 empty] | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11460 | 47.98 | 13.3278
24 | 89.338 | 5.14 | 1.199 | 0.13 | 0.212 | 0.004 | 0.057 | 0.046 | 0.1 | 0.01 | 1.766 | 1.992 | 0.7574 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.6 | -1.7
25 | [12 empty] | 0.7574 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.9 | -1.6
26 | [12 empty] | 0.7574 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3.1 | -1.7
27 | [12 empty] | 0.7574 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -4 | -1.8
28 | [12 empty] | 0.7574 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -4.5 | -3.5
29 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45
30 | [13 empty] | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45
31 | [12 empty] | 0.7574 | 8273.622 | 34.64 | 9.6222 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11565 | 48.42 | 13.45 | -3 | -2.1
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8243.2885 | 34.513 | 9.5869 | 9130.004 | 38.2255 | 10.6182
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Прима Ю.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №21
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №21 |  | 9130.004 | 38.2255 | 10.6182
Житомирська | ГРС Брусилів | 9126.4451 | 38.2106 | 10.6141
Житомирська | ГРС Ковганівка | 9126.7556 | 38.2119 | 10.6144
Житомирська | ГРС Малин | 9126.3974 | 38.2104 | 10.614
Житомирська | ГРС Народичі | 9127.52 | 38.2151 | 10.6153
Житомирська | ГРС Недашки | 9127.9021 | 38.2167 | 10.6158
Житомирська | ГРС Радомишль | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162
Житомирська | ГРС Федорівка | 9127.305 | 38.2142 | 10.6151
Житомирська | ГРС Яжберень | 9127.9738 | 38.217 | 10.6158
Київська | ГРС Іванків | 9127.3528 | 38.2144 | 10.6151
Київська | ГРС Ірпінь | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС АГНКС 1 м. Б.Церква | 9127.6633 | 38.2157 | 10.6155
Київська | ГРС АГНКС м.Б.Церква-2, ТОВ "Екогаз-2005" | 9127.1139 | 38.2134 | 10.6148
Київська | ГРС АГНКС м.Бородянка, ТОВ "Ітера Україна" | 9127.5677 | 38.2153 | 10.6154
Київська | ГРС АГНКС м.Фастів | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168
Київська | ГРС Біла Церква | 9132.7746 | 38.2371 | 10.6214
Київська | ГРС Багрин | 9127.1856 | 38.2137 | 10.6149
Київська | ГРС Блиставиця | 9129.2158 | 38.2222 | 10.6173
Київська | ГРС Бородянка | 9127.1378 | 38.2135 | 10.6149
Київська | ГРС Боярська ЛДС | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Васильків | 9127.4961 | 38.215 | 10.6153
Київська | ГРС Велика Снітинка | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Київська | ГРС Велике Половецьке | 9127.5438 | 38.2152 | 10.6153
Київська | ГРС Вишеньки | 9126.9467 | 38.2127 | 10.6146
Київська | ГРС Ворзель | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Глеваха | 9127.6633 | 38.2157 | 10.6155
Київська | ГРС Гребінки | 9127.711 | 38.2159 | 10.6155
Київська | ГРС Гребінки, ПАТ " Саливонківський цук.завод" | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Грузьке | 9127.6633 | 38.2157 | 10.6155
Київська | ГРС Димер | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131
Київська | ГРС Димер-2 "Агромарс" | 9127.4722 | 38.2149 | 10.6153
Київська | ГРС Дорогинка | 9127.6155 | 38.2155 | 10.6154
Київська | ГРС Жорнівка | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615
Київська | ГРС Забір'я | 9127.2095 | 38.2138 | 10.6149
Київська | ГРС Забуяння | 9126.0869 | 38.2091 | 10.6136
Київська | ГРС Зелений Мис | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Київська | ГРС Зорін | 9127.3766 | 38.2145 | 10.6151
Київська | ГРС Катюжанка | 9127.8782 | 38.2166 | 10.6157
Київська | ГРС Клавдієве | 9127.8305 | 38.2164 | 10.6157
Київська | ГРС Кожанка | 9127.4722 | 38.2149 | 10.6153
Київська | ГРС Красятичі | 9127.3289 | 38.2143 | 10.6151
Київська | ГРС Макарів | 9129.5024 | 38.2234 | 10.6176
Київська | ГРС Мигалки | 9127.09 | 38.2133 | 10.6148
Київська | ГРС Мотовилівка | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Київська | ГРС Обуховичі | 9126.9228 | 38.2126 | 10.6146
Київська | ГРС Оране | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Київська | ГРС Острійки | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Піщане | 9127.3289 | 38.2143 | 10.6151
Київська | ГРС Плисецьке | 9127.4244 | 38.2147 | 10.6152
Київська | ГРС Поліське | 9127.0661 | 38.2132 | 10.6148
Київська | ГРС Рокитне | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164
Київська | ГРС Стоянка | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Тр.Новоселиця | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Київська | ГРС Триліси | 9127.2333 | 38.2139 | 10.615
Київська | ГРС Устимівка | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152
Київська | ГРС Фастів-1 | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Фастів-2 | 9126.278 | 38.2099 | 10.6139
Київська | ГРС Чайка | 9127.1617 | 38.2136 | 10.6149
Київська | ГРС Чорнобиль Припять | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Чорнобиль, сервіс (котельня) | 0 | 0 | 0
Київська | ГРС Шпитьки | 9127.2572 | 38.214 | 10.615
Київська | ГРС р/г Фастівський | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Прима Ю.І. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата