## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68
2 | [13 empty] | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68
3 | [13 empty] | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68
4 | [13 empty] | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68
5 | [13 empty] | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68
6 | [13 empty] | 7931.5708 | 33.2079 | 9.2244 | 8800.8982 | 36.8476 | 10.2354 | 11763 | 49.248 | 13.68
7 | 99.1346 | 0.1441 | 0.0311 | 0.0091 | 0.0054 | 0.0014 | 0.004 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0054 | 0.6198 | 0.0416 | 0.6735 | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175 | -5.6 | -13.8
8 | [13 empty] | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175
9 | [13 empty] | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175
10 | [13 empty] | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175
11 | [13 empty] | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175
12 | [13 empty] | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175
13 | [13 empty] | 7948.7677 | 33.2799 | 9.2444 | 8819.9103 | 36.9272 | 10.2576 | 11795 | 49.383 | 13.7175
14 | 97.4401 | 0.9347 | 0.4056 | 0.0693 | 0.1218 | 0.0004 | 0.0353 | 0.0301 | 0.0505 | 0.0045 | 0.6348 | 0.2729 | 0.6912 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672 | 0.9 | -10.6
15 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672
16 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672
17 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672
18 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672 |  |  | 0,000051 | 0.00015 | 0,0
19 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672
20 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8967.5649 | 37.5454 | 10.4293 | 11838 | 49.562 | 13.7672
21 | 92.5251 | 3.2847 | 1.5415 | 0.2655 | 0.4808 | 0.0008 | 0.1295 | 0.1099 | 0.1318 | 0.0068 | 0.7962 | 0.7274 | 0.7407 | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472 | 18.2 | 3.8
22 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472
23 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472
24 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472
25 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472
26 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472
27 | [13 empty] | 8497.1817 | 35.576 | 9.8822 | 9404.6529 | 39.3754 | 10.9376 | 11992 | 50.2098 | 13.9472
28 | 93.6942 | 2.9214 | 1.2071 | 0.2143 | 0.35 | 0.0011 | 0.1004 | 0.0883 | 0.149 | 0.0066 | 0.7773 | 0.4903 | 0.7279 | 8412.4631 | 35.2213 | 9.7837 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11982 | 50.1652 | 13.9348 | 20.7 | 6
29 | [13 empty] | 8412.4631 | 35.2213 | 9.7837 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11982 | 50.1652 | 13.9348
30 | [13 empty] | 8412.4631 | 35.2213 | 9.7837 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11982 | 50.1652 | 13.9348
31 | [13 empty] | 8412.4631 | 35.2213 | 9.7837 | 9314.7035 | 38.9988 | 10.833 | 11982 | 50.1652 | 13.9348
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8148.3712 | 34.1156 | 9.4766 | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік І кат. ВХАЛ | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 9032.6265 | 37.8178 | 10.5049
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік І кат. ВХАЛ |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата