## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951
2 | [13 empty] | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951
3 | [13 empty] | 8248.7342 | 34.5358 | 9.5933 | 9142.9016 | 38.2795 | 10.6332 | 11862 | 49.6624 | 13.7951
4 | 94.9193 | 2.8816 | 0.7668 | 0.1197 | 0.1205 | 0.0005 | 0.0246 | 0.0178 | 0.047 | 0.0044 | 0.7053 | 0.3925 | 0.7088 | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438 | -4.4 | -0.8 | 0,00025 | 0.0003 | відсутні
5 | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438
6 | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438
7 | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438
8 | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438
9 | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438
10 | [13 empty] | 8241.2584 | 34.5045 | 9.5846 | 9131.7953 | 38.233 | 10.6203 | 11904 | 49.8376 | 13.8438
11 | 94.9041 | 2.8834 | 0.7679 | 0.1184 | 0.1185 | 0.0015 | 0.0255 | 0.0188 | 0.0498 | 0.0046 | 0.7129 | 0.3946 | 0.709 | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426 | -4.6
12 | [13 empty] | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426
13 | [13 empty] | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426
14 | [13 empty] | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426
15 | [13 empty] | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426
16 | [13 empty] | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426
17 | [13 empty] | 8241.6405 | 34.5061 | 9.585 | 9132.1774 | 38.2346 | 10.6207 | 11903 | 49.8335 | 13.8426
18 | 94.937 | 2.8796 | 0.7664 | 0.1189 | 0.12 | 0.0017 | 0.0243 | 0.0178 | 0.0309 | 0.0024 | 0.6966 | 0.4044 | 0.7084 | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463 | -4.5
19 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463
20 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463
21 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463
22 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463
23 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463
24 | [13 empty] | 8236.4814 | 34.4845 | 9.579 | 9130.7921 | 38.2288 | 10.6191 | 11906 | 49.8465 | 13.8463
25 | 95.1953 | 2.6848 | 0.8331 | 0.1302 | 0.1282 | 0.0021 | 0.0258 | 0.0181 | 0.0233 | 0.0023 | 0.6713 | 0.2855 | 0.7067 | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789 | -8.1
26 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789
27 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789
28 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789
29 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789
30 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789
31 | [13 empty] | 8245.8681 | 34.5238 | 9.5899 | 9141.3014 | 38.2728 | 10.6313 | 11934 | 49.964 | 13.8789
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8241.5927 | 34.5059 | 9.585 | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9134.136 | 38.2428 | 10.623
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9132.8701 | 38.2375 | 10.6215
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9134.542 | 38.2445 | 10.6235
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9134.3032 | 38.2435 | 10.6232
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата