## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №454 | [18 empty] | Маршрут №454
УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Львівгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Торжок-Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11530 | 48.2732 | 13.4092
2 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11530 | 48.2732 | 13.4092
3 | [13 empty] | 8238.1534 | 34.4915 | 9.581 | 9120.0441 | 38.1838 | 10.6066 | 11530 | 48.2732 | 13.4092
4 | 89.757 | 4.8843 | 1.1757 | 0.1295 | 0.2043 | 0.0023 | 0.0607 | 0.0521 | 0.0167 | 0.0049 | 1.7257 | 1.9868 | 0.7516 | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222 | -6.6 | -2 | 0,00032 | 0.0003 | відсутні
5 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222
6 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222
7 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222
8 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222
9 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222
10 | [13 empty] | 8234.5946 | 34.4766 | 9.5768 | 9116.533 | 38.1691 | 10.6025 | 11541 | 48.32 | 13.4222
11 | 89.7477 | 4.9551 | 1.1402 | 0.1223 | 0.1897 | 0.0022 | 0.0552 | 0.045 | 0.0127 | 0.0064 | 1.735 | 1.9885 | 0.7508 | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138 | -7.2
12 | [13 empty] | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138
13 | [13 empty] | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138
14 | [13 empty] | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138
15 | [13 empty] | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138
16 | [13 empty] | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138
17 | [13 empty] | 8225.2079 | 34.4373 | 9.5659 | 9106.4299 | 38.1268 | 10.5908 | 11534 | 48.2897 | 13.4138
18 | 89.6104 | 4.9158 | 1.1546 | 0.1262 | 0.2007 | 0.0019 | 0.0583 | 0.0481 | 0.062 | 0.0071 | 1.7443 | 2.0706 | 0.7536 | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065 | -0.3
19 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065
20 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065
21 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065
22 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065
23 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065
24 | [13 empty] | 8236.6009 | 34.485 | 9.5792 | 9118.3722 | 38.1768 | 10.6047 | 11527 | 48.2633 | 13.4065
25 | 89.4695 | 5.002 | 1.2292 | 0.1323 | 0.2098 | 0.0019 | 0.0576 | 0.0473 | 0.0964 | 0.0048 | 1.7187 | 2.0305 | 0.7556 | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411 | -3.8
26 | [13 empty] | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411
27 | [13 empty] | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411
28 | [13 empty] | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411
29 | [13 empty] | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411
30 | [13 empty] | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411
31 | [13 empty] | 8269.7766 | 34.6239 | 9.6178 | 9154.1035 | 38.3264 | 10.6462 | 11557 | 48.3878 | 13.4411
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8240.0164 | 34.4993 | 9.5831 | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Ридош О. Р. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №454
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №454 |  | 9122.2176 | 38.1929 | 10.6091
Івано-Франківська | ГРС Цвітова (Лука) | 9122.4325 | 38.1938 | 10.6094
Львівська | ГРС Буянів | 9121.9787 | 38.1919 | 10.6089
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Ридош О. Р. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата