## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8263.6382 | 34.5982 | 9.6106 | 9151.4045 | 38.3151 | 10.6431 | 11552 | 48.3642 | 13.4345
2 | [13 empty] | 8263.6382 | 34.5982 | 9.6106 | 9151.4045 | 38.3151 | 10.6431 | 11552 | 48.3642 | 13.4345
3 | 89.4876 | 4.9819 | 1.197 | 0.1316 | 0.2124 | 0.0042 | 0.0631 | 0.0541 | 0.1402 | 0.0084 | 1.7289 | 1.9906 | 0.7564 | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636 | -3.4 | -0.4
4 | [13 empty] | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636
5 | [13 empty] | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636
6 | [13 empty] | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636
7 | [13 empty] | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636
8 | [13 empty] | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636
9 | [13 empty] | 8284.585 | 34.6859 | 9.635 | 9174.1427 | 38.4103 | 10.6695 | 11577 | 48.4688 | 13.4636
10 | 89.5395 | 5.0507 | 1.1418 | 0.1234 | 0.1959 | 0.0039 | 0.0552 | 0.0451 | 0.0856 | 0.0129 | 1.7846 | 1.9613 | 0.7537 | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393 | -8.4 | -4.4
11 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393
12 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393
13 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393
14 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393
15 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393
16 | [13 empty] | 8253.8933 | 34.5574 | 9.5993 | 9141.1581 | 38.2722 | 10.6312 | 11556 | 48.3816 | 13.4393
17 | 89.6621 | 4.9401 | 1.1355 | 0.1256 | 0.2012 | 0.0042 | 0.0573 | 0.047 | 0.0965 | 0.0152 | 1.7737 | 1.9417 | 0.7533 | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439 | -6.7 | -1.8 | менше 0,02 | менше 0,006 | відс
18 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439
19 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439
20 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439
21 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439
22 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439
23 | [13 empty] | 8254.2277 | 34.5588 | 9.5997 | 9141.6119 | 38.2741 | 10.6317 | 11560 | 48.3982 | 13.4439
24 | 88.4595 | 5.6585 | 1.3411 | 0.1318 | 0.2133 | 0.004 | 0.0543 | 0.0443 | 0.0906 | 0.0136 | 1.726 | 2.263 | 0.7634 | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297 | -6.8 | -5.9
25 | [13 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297
26 | [13 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297
27 | [13 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297
28 | [13 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297
29 | [13 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297
30 | [13 empty] | 8303.2389 | 34.764 | 9.6567 | 9193.2742 | 38.4904 | 10.6918 | 11547 | 48.3468 | 13.4297
31 | 89.3553 | 5.1003 | 1.2336 | 0.1313 | 0.2129 | 0.0041 | 0.0587 | 0.0484 | 0.1014 | 0.0104 | 1.762 | 1.9817 | 0.7562 | 8279.9514 | 34.6665 | 9.6296 | 9169.1269 | 38.3893 | 10.6637 | 11572 | 48.4479 | 13.4578 | -4.5 | -3.4
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8273.3831 | 34.639 | 9.6219 | 9161.9138 | 38.3591 | 10.6553
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ | [8 empty] | Карась О.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Савченко О.М. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Власов Д.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9161.9138 | 38.3591 | 10.6553
Житомирська | ГРС Брівки | 9161.3644 | 38.3568 | 10.6547
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9158.3311 | 38.3441 | 10.6511
Житомирська | ГРС Почуйки | 9161.7943 | 38.3586 | 10.6552
Київська | ГРС Антонів | 9162.9408 | 38.3634 | 10.6565
Київська | ГРС Володарка | 9162.2243 | 38.3604 | 10.6557
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9156.898 | 38.3381 | 10.6495
Київська | ГРС Сквира | 9162.0093 | 38.3595 | 10.6554
Київська | ГРС Шамраївка | 9161.9138 | 38.3591 | 10.6553
В.о.начальника Бердичівського ЛВУ МГ |  | Карась О.С. |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Власов Д.І. |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата