## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №637 | [18 empty] | Маршрут №637
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Рубіжне"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11873 | 49.71 | 13.8083
2 | [13 empty] | 8364.3834 | 35.02 | 9.7278 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11873 | 49.71 | 13.8083
3 | 91.9732 | 4.1219 | 1.1322 | 0.152 | 0.2494 | 0.0108 | 0.0711 | 0.0582 | 0.1483 | 0.0051 | 1.7222 | 0.3556 | 0.7331 | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139 | -9.2 | -3.3
4 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139
5 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139
6 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139
7 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139
8 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139
9 | [13 empty] | 8371.5488 | 35.05 | 9.7361 | 9088.0865 | 38.05 | 10.5694 | 11878 | 49.73 | 13.8139
10 | 92.0463 | 4.1291 | 1.0959 | 0.1479 | 0.2426 | 0.01 | 0.0698 | 0.0565 | 0.147 | 0.007 | 1.7132 | 0.3347 | 0.7322 | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167 | -9 | -3.8
11 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167
12 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167
13 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167
14 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167
15 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167
16 | [13 empty] | 8366.7719 | 35.03 | 9.7306 | 9262.444 | 38.78 | 10.7722 | 11880 | 49.74 | 13.8167
17 | 91.8241 | 4.1567 | 1.1526 | 0.1611 | 0.2574 | 0.0115 | 0.069 | 0.0557 | 0.1694 | 0.0069 | 1.7824 | 0.3532 | 0.7347 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139 | -9.1 | -3.6
18 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139
19 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139
20 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139
21 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139
22 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139
23 | [13 empty] | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11878 | 49.73 | 13.8139
24 | 91.8327 | 4.1852 | 1.1806 | 0.1673 | 0.2678 | 0.0082 | 0.0736 | 0.0586 | 0.1662 | 0.0071 | 1.7412 | 0.3115 | 0.7348 | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361 | -8.9 | -3.8
25 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361
27 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361
28 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361
29 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361
30 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9293.494 | 38.91 | 10.8083 | 11897 | 49.81 | 13.8361
31 | 91.889 | 4.1666 | 1.1706 | 0.1664 | 0.2697 | 0.0086 | 0.0764 | 0.0605 | 0.1212 | 0.0066 | 1.739 | 0.3254 | 0.7335 | 8378.7142 | 35.08 | 9.7444 | 9276.7748 | 38.84 | 10.7889 | 11887 | 49.77 | 13.825 | -8.7 | -4.2
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8377.1856 | 35.0736 | 9.7427 | 9233.066 | 38.657 | 10.7381
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №637
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №637 |  | 9233.066 | 38.657 | 10.7381
Луганська | Зоря (Новопсков)/Піски | 9233.066 | 38.657 | 10.7381
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата