## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №638 | [18 empty] | Маршрут №638
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Оренбург - Новопсков"
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11534 | 48.29 | 13.4139
2 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11534 | 48.29 | 13.4139
3 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11534 | 48.29 | 13.4139
4 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11534 | 48.29 | 13.4139
5 | [13 empty] | 8120.7606 | 34 | 9.4444 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11534 | 48.29 | 13.4139
6 | 91.0473 | 3.8733 | 1.0006 | 0.0919 | 0.1537 | 0.0007 | 0.0381 | 0.0282 | 0.0084 | 0.009 | 3.006 | 0.7428 | 0.7325 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
7 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
8 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
9 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
10 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
11 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
12 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11527 | 48.26 | 13.4056
13 | 90.9629 | 3.902 | 1.0089 | 0.092 | 0.1541 | 0.0009 | 0.0384 | 0.0282 | 0.0098 | 0.0089 | 3.0589 | 0.735 | 0.733 | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
14 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
15 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
16 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
17 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
18 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
19 | [13 empty] | 8115.9837 | 33.98 | 9.4389 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11522 | 48.24 | 13.4
20 | 90.9045 | 3.908 | 1.0057 | 0.0926 | 0.1546 | 0.0007 | 0.0387 | 0.0289 | 0.0109 | 0.013 | 3.0866 | 0.7558 | 0.7335 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11512 | 48.2 | 13.3889
21 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11512 | 48.2 | 13.3889
22 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11512 | 48.2 | 13.3889
23 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11512 | 48.2 | 13.3889
24 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11512 | 48.2 | 13.3889
25 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8982.9943 | 37.61 | 10.4472 | 11512 | 48.2 | 13.3889
26 | 91.2762 | 3.852 | 0.9977 | 0.0908 | 0.1422 | 0.0009 | 0.0364 | 0.0278 | 0.0091 | 0.0103 | 2.833 | 0.7236 | 0.731 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
27 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
28 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
29 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
30 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
31 | [13 empty] | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 8999.7135 | 37.68 | 10.4667 | 11553 | 48.37 | 13.4361
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8117.6317 | 33.9869 | 9.4408 | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Кечеджі О.Д. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №638
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №638 |  | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552
Луганська | Мілове | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552
Луганська | Просяне | 8989.8731 | 37.6388 | 10.4552
Луганська | Шелестівка | 8989.8492 | 37.6387 | 10.4552
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Кечеджі О.Д. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата