## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
2 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
3 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
4 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
5 | [13 empty] | 8421.5154 | 35.2592 | 9.7942 | 9316.2799 | 39.0054 | 10.8348 | 11679 | 48.8965 | 13.5824
6 | 88.0522 | 4.3701 | 2.2173 | 0.2801 | 0.6486 | 0.0058 | 0.1521 | 0.1574 | 0.1566 | 0.0082 | 2.7073 | 1.2443 | 0.7763 | 8514.8802 | 35.6501 | 9.9028 | 9416.1175 | 39.4234 | 10.9509 | 11729 | 49.1054 | 13.6404 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
7 | [13 empty] | 8514.8802 | 35.6501 | 9.9028 | 9416.1175 | 39.4234 | 10.9509 | 11729 | 49.1054 | 13.6404
8 | [13 empty] | 8514.8802 | 35.6501 | 9.9028 | 9416.1175 | 39.4234 | 10.9509 | 11729 | 49.1054 | 13.6404
9 | [13 empty] | 8514.8802 | 35.6501 | 9.9028 | 9416.1175 | 39.4234 | 10.9509 | 11729 | 49.1054 | 13.6404
10 | 88.2377 | 4.3725 | 2.1979 | 0.2664 | 0.6053 | 0.0075 | 0.1506 | 0.1183 | 0.1224 | 0.0105 | 2.6874 | 1.2235 | 0.7728 | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245 | -8.9 | -5.1
11 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
12 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
13 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
14 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
15 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
16 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
17 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
18 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
19 | [13 empty] | 8484.8812 | 35.5245 | 9.8679 | 9384.0882 | 39.2893 | 10.9137 | 11715 | 49.0482 | 13.6245
20 | 88.2863 | 4.3356 | 2.198 | 0.2697 | 0.611 | 0.0055 | 0.133 | 0.1274 | 0.1104 | 0.0092 | 2.6871 | 1.2268 | 0.7722 | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191 | -8.21 | -3.4 | 0,0001 | 0.0002 | відс
21 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
22 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
23 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
24 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
25 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
26 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
27 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
28 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
29 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
30 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
31 | [13 empty] | 8477.8352 | 35.495 | 9.8597 | 9376.5407 | 39.2577 | 10.9049 | 11710 | 49.0286 | 13.6191
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8475.184 | 35.4839 | 9.8566 | 9373.6984 | 39.2458 | 10.9016
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9373.6984 | 39.2458 | 10.9016
Луганська | Красноріченськ | 9373.6984 | 39.2458 | 10.9016
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата