## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
2 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
3 | [13 empty] | 8355.1401 | 34.9813 | 9.717 | 9250.5256 | 38.7301 | 10.7584 | 11859 | 49.6504 | 13.7918
4 | 91.8831 | 4.0236 | 1.1366 | 0.1532 | 0.2493 | 0.008 | 0.0702 | 0.0543 | 0.1336 | 0.0105 | 1.7647 | 0.5129 | 0.7341 | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598 |  |  | 0,0001 | 0.0003 | відс
5 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
6 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
7 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
8 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
9 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
10 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
11 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9236.792 | 38.6726 | 10.7424 | 11831 | 49.5353 | 13.7598
12 | 90.3365 | 3.8612 | 1.3613 | 0.1932 | 0.3112 | 0.0045 | 0.0663 | 0.0629 | 0.0963 | 0.0108 | 2.5026 | 1.1932 | 0.7481 | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849 |  |  | 0,0001 | 0.0003 | відс
13 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
14 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
15 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
16 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
17 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
18 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
19 | [13 empty] | 8254.8009 | 34.5612 | 9.6003 | 9138.268 | 38.2601 | 10.6278 | 11595 | 48.5456 | 13.4849
20 | 92.0669 | 4.0455 | 1.1026 | 0.1512 | 0.2468 | 0.0081 | 0.0695 | 0.0561 | 0.0945 | 0.0099 | 1.7141 | 0.4348 | 0.7315 | 8337.6088 | 34.9079 | 9.6966 | 9231.7045 | 38.6513 | 10.7365 | 11846 | 49.5972 | 13.777
21 | [13 empty] | 8337.6088 | 34.9079 | 9.6966 | 9231.7045 | 38.6513 | 10.7365 | 11846 | 49.5972 | 13.777
22 | [13 empty] | 8337.6088 | 34.9079 | 9.6966 | 9231.7045 | 38.6513 | 10.7365 | 11846 | 49.5972 | 13.777
23 | [13 empty] | 8337.6088 | 34.9079 | 9.6966 | 9231.7045 | 38.6513 | 10.7365 | 11846 | 49.5972 | 13.777
24 | 91.8866 | 4.0427 | 1.1269 | 0.1571 | 0.2558 | 0.004 | 0.0699 | 0.0562 | 0.1204 | 0.0083 | 1.7758 | 0.4963 | 0.7337 | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
25 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
26 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
27 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
28 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
29 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
30 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
31 | [13 empty] | 8340.5944 | 34.9204 | 9.7001 | 9234.5468 | 38.6632 | 10.7398 | 11832 | 49.5373 | 13.7604
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8319.7431 | 34.8331 | 9.6759 | 9211.1638 | 38.5653 | 10.7126
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9211.1638 | 38.5653 | 10.7126
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9211.0682 | 38.5649 | 10.7125
Луганська | Мирна Долина | 9212.4058 | 38.5705 | 10.714
Луганська | Попасне | 9211.0682 | 38.5649 | 10.7125
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата