## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.772 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
2 | [12 empty] | 0.7731 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
3 | [12 empty] | 0.7542 | 8362.4488 | 35.0119 | 9.7255 | 9258.4792 | 38.7634 | 10.7676 | 11868 | 49.6897 | 13.8027
4 | 91.9929 | 4.023 | 1.1149 | 0.1524 | 0.2561 | 0.0076 | 0.0724 | 0.0623 | 0.157 | 0.0079 | 1.7261 | 0.4274 | 0.7361 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9256.6162 | 38.7556 | 10.7654 | 11860 | 49.6566 | 13.7935 | -8.3 | -2.9
5 | [12 empty] | 0.736 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9256.6162 | 38.7556 | 10.7654 | 11860 | 49.6566 | 13.7935
6 | [12 empty] | 0.7361 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9256.6162 | 38.7556 | 10.7654 | 11860 | 49.6566 | 13.7935
7 | [12 empty] | 0.7363 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9256.6162 | 38.7556 | 10.7654 | 11860 | 49.6566 | 13.7935
8 | [12 empty] | 0.7363 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9256.6162 | 38.7556 | 10.7654 | 11860 | 49.6566 | 13.7935
9 | [12 empty] | 0.7365 | 8360.8485 | 35.0052 | 9.7237 | 9256.6162 | 38.7556 | 10.7654 | 11860 | 49.6566 | 13.7935
10 | 91.9413 | 4.069 | 1.0995 | 0.1489 | 0.2535 | 0.0078 | 0.0733 | 0.0631 | 0.158 | 0.0069 | 1.7303 | 0.4484 | 0.7363 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883 | -8.7 | -4.1 | 0,0002 | 0.0003 | відс
11 | [12 empty] | 0.7361 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
12 | [12 empty] | 0.7362 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
13 | [12 empty] | 0.7366 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
14 | [12 empty] | 0.7364 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
15 | [12 empty] | 0.737 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
16 | [12 empty] | 0.7369 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
17 | [12 empty] | 0.7366 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
18 | [12 empty] | 0.737 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
19 | [12 empty] | 0.7254 | 8359.5348 | 34.9997 | 9.7221 | 9255.1353 | 38.7494 | 10.7637 | 11856 | 49.638 | 13.7883
20 | 92.0447 | 4.0757 | 1.108 | 0.154 | 0.252 | 0.0073 | 0.0684 | 0.0562 | 0.1356 | 0.008 | 1.6674 | 0.4227 | 0.7368 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9254.5143 | 38.7468 | 10.763 | 11866 | 49.6804 | 13.8001 | -8.6 | -3.9 | 0,0002 | 0.0003 | відс
21 | [12 empty] | 0.737 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9254.5143 | 38.7468 | 10.763 | 11866 | 49.6804 | 13.8001
22 | [12 empty] | 0.7367 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9254.5143 | 38.7468 | 10.763 | 11866 | 49.6804 | 13.8001
23 | [12 empty] | 0.7368 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9254.5143 | 38.7468 | 10.763 | 11866 | 49.6804 | 13.8001
24 | [12 empty] | 0.7371 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9254.5143 | 38.7468 | 10.763 | 11866 | 49.6804 | 13.8001
25 | [12 empty] | 0.7284 | 8358.7228 | 34.9963 | 9.7212 | 9254.5143 | 38.7468 | 10.763 | 11866 | 49.6804 | 13.8001
26 | 92.1111 | 3.9676 | 1.1424 | 0.1594 | 0.2645 | 0.0116 | 0.0729 | 0.059 | 0.1342 | 0.0088 | 1.682 | 0.3865 | 0.7372 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9259.8167 | 38.769 | 10.7692 | 11873 | 49.7098 | 13.8083 | -8.4 | -4.1
27 | [12 empty] | 0.7374 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9259.8167 | 38.769 | 10.7692 | 11873 | 49.7098 | 13.8083
28 | [12 empty] | 0.7373 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9259.8167 | 38.769 | 10.7692 | 11873 | 49.7098 | 13.8083
29 | [12 empty] | 0.7376 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9259.8167 | 38.769 | 10.7692 | 11873 | 49.7098 | 13.8083
30 | [12 empty] | 0.7379 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9259.8167 | 38.769 | 10.7692 | 11873 | 49.7098 | 13.8083
31 | [12 empty] | 0.7381 | 8363.5952 | 35.0167 | 9.7269 | 9259.8167 | 38.769 | 10.7692 | 11873 | 49.7098 | 13.8083
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8360.7291 | 35.0047 | 9.7235 | 9256.5445 | 38.7553 | 10.7654
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9256.5445 | 38.7553 | 10.7654
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9257.3805 | 38.7588 | 10.7663
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9256.5684 | 38.7554 | 10.7654
Луганська | Рубіжне (місто) | 9256.3773 | 38.7546 | 10.7652
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата