## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
2 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
3 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
4 | [13 empty] | 8357.7913 | 34.9924 | 9.7201 | 9253.4156 | 38.7422 | 10.7617 | 11861 | 49.6603 | 13.7945
5 | 92.0155 | 4.0706 | 1.0895 | 0.1506 | 0.2529 | 0.0095 | 0.0691 | 0.0602 | 0.153 | 0.0056 | 1.6796 | 0.4439 | 0.7333 | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796 |  |  | 0,0001 | 0.0002 | відс
6 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
7 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
8 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
9 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
10 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
11 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
12 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
13 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
14 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
15 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
16 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
17 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
18 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
19 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
20 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
21 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
22 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
23 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
24 | [13 empty] | 8360.2275 | 35.0026 | 9.7229 | 9256.0429 | 38.7532 | 10.7648 | 11862 | 49.6657 | 13.796
25 | 91.9827 | 4.0371 | 1.1487 | 0.161 | 0.2628 | 0.0147 | 0.0712 | 0.0578 | 0.1336 | 0.0096 | 1.7197 | 0.4011 | 0.7334 | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
26 | [13 empty] | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
27 | [13 empty] | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
28 | [13 empty] | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
29 | [13 empty] | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
30 | [13 empty] | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
31 | [13 empty] | 8364.3356 | 35.0198 | 9.7277 | 9260.4377 | 38.7716 | 10.7699 | 11867 | 49.685 | 13.8014
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8360.7768 | 35.0049 | 9.7236 | 9256.64 | 38.7557 | 10.7655
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9256.64 | 38.7557 | 10.7655
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9256.64 | 38.7557 | 10.7655
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата