## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №212 | [18 empty] | Маршрут №212
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Комарно-Яворів" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
2 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
3 | [13 empty] | 7977.4531 | 33.4 | 9.2778 | 8856.406 | 37.08 | 10.3 | 11794 | 49.38 | 13.7167
4 | 98.515 | 0.2585 | 0.1232 | 0.0575 | 0.0422 | 0.001 | 0.034 | 0.0141 | 0.0413 | 0.009 | 0.699 | 0.2064 | 0.6812 | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
5 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
6 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
7 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
8 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
9 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
10 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
11 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
12 | 98.319 | 0.3399 | 0.1479 | 0.0618 | 0.0426 | 0.001 | 0.0359 | 0.0156 | 0.0606 | 0.0087 | 0.7355 | 0.2323 | 0.6832 | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11785 | 49.34 | 13.7056
13 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11785 | 49.34 | 13.7056
14 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11785 | 49.34 | 13.7056
15 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11785 | 49.34 | 13.7056
16 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11785 | 49.34 | 13.7056
17 | [13 empty] | 7996.5607 | 33.48 | 9.3 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11785 | 49.34 | 13.7056
18 | 98.2515 | 0.3137 | 0.15 | 0.0722 | 0.0488 | 0.001 | 0.0439 | 0.0174 | 0.0674 | 0.0082 | 0.7948 | 0.2318 | 0.6841 | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
19 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
20 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
21 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
22 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
23 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
24 | [13 empty] | 7998.9492 | 33.49 | 9.3028 | 8875.5136 | 37.16 | 10.3222 | 11777 | 49.31 | 13.6972
25 | 98.4828 | 0.2632 | 0.1238 | 0.0583 | 0.04 | 0.001 | 0.0363 | 0.0141 | 0.048 | 0.0076 | 0.7081 | 0.2175 | 0.6816 | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
26 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
27 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
28 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
29 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
30 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
31 | [13 empty] | 7987.0069 | 33.44 | 9.2889 | 8863.5713 | 37.11 | 10.3083 | 11785 | 49.34 | 13.7056
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 7990.5896 | 33.455 | 9.2931 | 8867.8467 | 37.1279 | 10.3133
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №212
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №212 |  | 8867.8467 | 37.1279 | 10.3133
Львівська | ГРС "Сірка" Яворів лінія на ТзОВ"Енергія Н.Яворівськ" | 8867.8467 | 37.1279 | 10.3133
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата