## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №229 | [18 empty] | Маршрут №229
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько-Львів"
Свідоцтво № РЛ 067/13 чинне до 16.04.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880 | 49.74 | 13.8167
2 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880 | 49.74 | 13.8167
3 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 9006.8789 | 37.71 | 10.475 | 11880 | 49.74 | 13.8167
4 | 96.9355 | 1.4149 | 0.4866 | 0.0975 | 0.0917 | 0.0009 | 0.0317 | 0.0161 | 0.0135 | 0.0075 | 0.734 | 0.1701 | 0.6928 | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917 | 16.3 |  | <0,0002 | <0,0001 | Не вияв.
5 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917
6 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917
7 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917
8 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917
9 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917
10 | [13 empty] | 8111.2068 | 33.96 | 9.4333 | 8992.5481 | 37.65 | 10.4583 | 11859 | 49.65 | 13.7917
11 | 96.7071 | 1.6538 | 0.5362 | 0.0915 | 0.0877 | 0.0016 | 0.0216 | 0.0124 | 0.0061 | 0.0069 | 0.7082 | 0.1669 | 0.6939 | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056 | 14.7
12 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056
13 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056
14 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056
15 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056
16 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056
17 | [13 empty] | 8127.926 | 34.03 | 9.4528 | 9011.6558 | 37.73 | 10.4806 | 11871 | 49.7 | 13.8056
18 | 96.3831 | 1.8715 | 0.6317 | 0.1093 | 0.1055 | 0.0006 | 0.0259 | 0.0158 | 0.0089 | 0.0094 | 0.6822 | 0.1561 | 0.6969 | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389 | 18.5
19 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
20 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
21 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
22 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
23 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
24 | [13 empty] | 8163.7529 | 34.18 | 9.4944 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11899 | 49.82 | 13.8389
25 | 97.3033 | 1.0152 | 0.4275 | 0.0937 | 0.1064 | 0.0009 | 0.0425 | 0.0258 | 0.0302 | 0.0067 | 0.8175 | 0.1303 | 0.6908 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722 | 16.2
26 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722
27 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722
28 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722
29 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722
30 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722
31 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11842 | 49.58 | 13.7722
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8122.6953 | 34.0081 | 9.4467 | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2017-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №229
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №229 |  | 9005.8757 | 37.7058 | 10.4738
Львівська | Липники (АГНКС Львів-3) | 9005.5652 | 37.7045 | 10.4735
Львівська | Липники (на Львів) | 9005.8519 | 37.7057 | 10.4738
Львівська | Липники (на Пустомити) | 9004.8487 | 37.7015 | 10.4726
Львівська | Розвадів (Миколаївський ЦГК) | 9013.1367 | 37.7362 | 10.4823
Львівська | Розвадів (Пісочна) | 0 | 0 | 0
Львівська | Розвадів (м.Миколаїв) | 9007.3088 | 37.7118 | 10.4755
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2017-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2017-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата