## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №242 | [18 empty] | Маршрут №242
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Комарнівський ПМ Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Від ДКС Комарно з.н. №2" (Ду 500)
Свідоцтво № РЛ 157/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
2 | [13 empty] | 8032.3876 | 33.63 | 9.3417 | 8911.3405 | 37.31 | 10.3639 | 11761 | 49.24 | 13.6778
3 | 97.5144 | 0.4034 | 0.2533 | 0.1229 | 0.1031 | 0.001 | 0.0856 | 0.0384 | 0.131 | 0.0098 | 1.0464 | 0.2914 | 0.6929 | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
4 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
5 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
6 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
7 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
8 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
9 | [13 empty] | 8046.7184 | 33.69 | 9.3583 | 8925.6713 | 37.37 | 10.3806 | 11768 | 49.27 | 13.6861
10 | 97.7044 | 0.3808 | 0.2258 | 0.123 | 0.0865 | 0.001 | 0.0784 | 0.03 | 0.1074 | 0.0088 | 0.9626 | 0.2922 | 0.6907 | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889 |  |  | 0.0001 | 0.0002 | не виявл.
11 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889
12 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889
13 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889
14 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889
15 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889
16 | [13 empty] | 8034.7761 | 33.64 | 9.3444 | 8913.729 | 37.32 | 10.3667 | 11770 | 49.28 | 13.6889
17 | 97.6723 | 0.3806 | 0.2226 | 0.1053 | 0.0871 | 0.001 | 0.0699 | 0.0298 | 0.0817 | 0.0086 | 1.0347 | 0.3073 | 0.69 | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
18 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
19 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
20 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
21 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
22 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
23 | [13 empty] | 8013.2799 | 33.55 | 9.3194 | 8892.2329 | 37.23 | 10.3417 | 11746 | 49.18 | 13.6611
24 | 97.2404 | 0.457 | 0.2986 | 0.131 | 0.1199 | 0.001 | 0.0928 | 0.042 | 0.1218 | 0.0071 | 1.182 | 0.3071 | 0.6951 | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
25 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
26 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
27 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
28 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
29 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
30 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
31 | [13 empty] | 8049.1068 | 33.7 | 9.3611 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11754 | 49.21 | 13.6694
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8036.0897 | 33.6455 | 9.346 | 8915.0426 | 37.3255 | 10.3682
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ВХАЛ | [8 empty] | Іваненко О.С. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Кузьмін Т.Б. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №242
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №242 |  | 8915.0426 | 37.3255 | 10.3682
Львівська | Комарно (м.Комарно) | 8915.0426 | 37.3255 | 10.3682
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ВХАЛ |  | Іваненко О.С. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Кузьмін Т.Б. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата