## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №250 | [18 empty] | Маршрут №250
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кам`янка-Бузька - Рівне І н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
2 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
3 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
4 | [13 empty] | 8215.869 | 34.3982 | 9.5551 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11923 | 49.9187 | 13.8663
5 | 95.4797 | 2.4851 | 0.7897 | 0.1249 | 0.1251 | 0.001 | 0.0363 | 0.022 | 0.0049 | 0.0048 | 0.6952 | 0.2313 | 0.7042 | 8225.7095 | 34.4394 | 9.5665 | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015 | 11922 | 49.9143 | 13.8651
6 | [13 empty] | 8225.7095 | 34.4394 | 9.5665 | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015 | 11922 | 49.9143 | 13.8651
7 | [13 empty] | 8225.7095 | 34.4394 | 9.5665 | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015 | 11922 | 49.9143 | 13.8651
8 | [13 empty] | 8225.7095 | 34.4394 | 9.5665 | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015 | 11922 | 49.9143 | 13.8651
9 | [13 empty] | 8225.7095 | 34.4394 | 9.5665 | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015 | 11922 | 49.9143 | 13.8651
10 | [13 empty] | 8225.7095 | 34.4394 | 9.5665 | 9115.6732 | 38.1655 | 10.6015 | 11922 | 49.9143 | 13.8651
11 | 95.6462 | 2.3775 | 0.7509 | 0.1178 | 0.1154 | 0.0002 | 0.0251 | 0.0174 | 0.0027 | 0.0048 | 0.7133 | 0.2287 | 0.7024 | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
12 | [13 empty] | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
13 | [13 empty] | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
14 | [13 empty] | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
15 | [13 empty] | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
16 | [13 empty] | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
17 | [13 empty] | 8205.0732 | 34.353 | 9.5425 | 9093.5083 | 38.0727 | 10.5758 | 11908 | 49.8558 | 13.8488
18 | 95.4219 | 2.5415 | 0.829 | 0.1331 | 0.1281 | 0.0002 | 0.0261 | 0.0183 | 0.0038 | 0.0048 | 0.6858 | 0.2074 | 0.7045 | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
19 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
20 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
21 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
22 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
23 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
24 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
25 | [13 empty] | 8234.9051 | 34.4779 | 9.5772 | 9125.6331 | 38.2072 | 10.6131 | 11932 | 49.9585 | 13.8774
26 | 95.9028 | 2.2348 | 0.7206 | 0.1155 | 0.1135 | 0.0001 | 0.0265 | 0.0181 | 0.0013 | 0.0047 | 0.6849 | 0.1772 | 0.7004 | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673 | 11915 | 49.8871 | 13.8575 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
28 | [13 empty] | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
29 | [13 empty] | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
30 | [13 empty] | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
31 | [13 empty] | 8198.0034 | 34.3234 | 9.5343 | 9086.1996 | 38.0421 | 10.5673 | 11915 | 49.8871 | 13.8575
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8216.6095 | 34.4013 | 9.5559 | 9105.9999 | 38.125 | 10.5903
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №250
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №250 |  | 9105.9999 | 38.125 | 10.5903
Львівська | Броди - м.Броди | 9106.1432 | 38.1256 | 10.5904
Львівська | Броди - села | 9105.6656 | 38.1236 | 10.5899
Львівська | Завидче | 9105.9283 | 38.1247 | 10.5902
Львівська | Корсів | 9106.3104 | 38.1263 | 10.5906
Львівська | Лопатин | 9105.9999 | 38.125 | 10.5903
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата