## паспорт
ПАТ "УКРТРАНСГАЗ" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2017р. по 31.07.2017р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.0319 | 38.1042 | 10.5845 | 11920 | 49.908 | 13.8633
2 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.0319 | 38.1042 | 10.5845 | 11920 | 49.908 | 13.8633
3 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.0319 | 38.1042 | 10.5845 | 11920 | 49.908 | 13.8633
4 | [13 empty] | 8211.9042 | 34.3816 | 9.5504 | 9101.0319 | 38.1042 | 10.5845 | 11920 | 49.908 | 13.8633
5 | 95.4377 | 2.5266 | 0.8036 | 0.1291 | 0.1283 | 0.0004 | 0.0266 | 0.0187 | 0.0026 | 0.0047 | 0.6939 | 0.2278 | 0.7043 | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
6 | [13 empty] | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
7 | [13 empty] | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
8 | [13 empty] | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
9 | [13 empty] | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
10 | [13 empty] | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
11 | [13 empty] | 8227.7397 | 34.4479 | 9.5689 | 9117.8706 | 38.1747 | 10.6041 | 11924 | 49.9226 | 13.8674
12 | 95.8182 | 2.2583 | 0.7192 | 0.1155 | 0.1145 | 0.0002 | 0.0259 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0049 | 0.717 | 0.2053 | 0.7011 | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
13 | [13 empty] | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
14 | [13 empty] | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
15 | [13 empty] | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
16 | [13 empty] | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
17 | [13 empty] | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
18 | [13 empty] | 8195.0894 | 34.3112 | 9.5309 | 9082.9035 | 38.0283 | 10.5634 | 11905 | 49.8451 | 13.8459
19 | 95.2009 | 2.6996 | 0.8767 | 0.142 | 0.1369 | 0.0001 | 0.029 | 0.0199 | 0.0039 | 0.0045 | 0.6617 | 0.2248 | 0.7065 | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
20 | [13 empty] | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
21 | [13 empty] | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
22 | [13 empty] | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
23 | [13 empty] | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
24 | [13 empty] | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
25 | [13 empty] | 8255.6846 | 34.5649 | 9.6014 | 9147.8935 | 38.3004 | 10.639 | 11945 | 50.01 | 13.8917
26 | 93.1576 | 3.4247 | 0.9312 | 0.1222 | 0.1531 | 0.0005 | 0.0434 | 0.0319 | 0.0143 | 0.0051 | 1.1055 | 1.0105 | 0.7236 | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612 |  |  | < 0,0001 | < 0,0002 | не виявл.
27 | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612
28 | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612
29 | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612
30 | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612
31 | [13 empty] | 8218.8785 | 34.4108 | 9.5586 | 9104.6624 | 38.1194 | 10.5887 | 11747 | 49.1804 | 13.6612
Рівень одоризації відповідає вимогам чинних нормативних документів | [13 empty] | 8222.4612 | 34.4258 | 9.5627 | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | .08.2017
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | .08.2017
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9111.6367 | 38.1486 | 10.5968
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9112.807 | 38.1535 | 10.5982
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9111.7322 | 38.149 | 10.5969
Львівська | Корчин | 9111.7561 | 38.1491 | 10.597
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9110.2036 | 38.1426 | 10.5952
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9111.78 | 38.1492 | 10.597
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9110.944 | 38.1457 | 10.596
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | .08.2017
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | .08.2017
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | .08.2017
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата